## Oprema
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
RO (ŠIFRA IN NAZIV) |  | 0787 - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
|  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | [12 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) | [13 empty] | MESEČNO POROČILO - ZA MESEC: marec 2021
Številka RS | Šifra PS / IS (za P-14 in P-16) | Skrbnik opreme | Številka skrbnika | Naziv opreme | Leto nabave | Naziv opreme v angleškem jeziku | Nabavna vrednost (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov) | Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika brez DDV (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Klasifikacija Univ. v Leedsu |  |  | Klasif. MERIL | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja | Mesečna stopnja izkoriščenosti (v %) v navednem mesecu | Projekt oz. program 1 |  |  | Projekt oz. program 2 |  |  | Projekt oz. program 3 |  |  | Projekt oz. program 4 |  |  | Drug namen |  |  | Drug namen
[22 empty] | #C | #O | #G | [5 empty] | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
02 |  | Janja Marc | 12189 | PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času | 2002 | ABI PRISM Nucleic Acid PrepStation | 80653 | Paket 11 | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času | PCR system for analysis of nucleic acids in real time | 06822 | 44.6721 | 9.4886 | 8 | 31 | 48.4886 | 140% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 4 | 6 | 2 | 35 | 145 | 31 | 5 | 15 | [12 empty] | vaje za študente |  | 15%
02 |  | Janko Kos | 4648 | Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin | 2006 | Automated Platform for Live Cell Imaging | 122252 | Paket 12 |  |  | Fluorescenčni mikroskopski sistem za dinamično mikroskopijo živih celic | Fluorescence microscope for life cell imaging | 11273 | 57.377 | 14.3826 | 11 | 36 | 61.3826 | 95% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 4 | 7 | 11 | 321 | 36 | 5 | 95 | P4-0127 | Raziskovalci programa + diplomanti | 35 |  |  |  | P1-0208 | Raziskovalci programa | 25% | P3-0298 |  | 15% | MR in diplomanti |  | 25%
02 |  | Janja Marc | 12189 | Denaturacijski HPLC | 2007 | Transgenomic WAVE MD dHPLC SISTEM Plus | 103320 | Paket 13 |  |  | Aparat za separacijo in analizo fragmentov DNA | For DNA fragment separation and analysis | 11411 | 47.541 | 12.1553 | 10 | 31 | 53.1553 | 80% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 4 | 6 | 5 | 35 | 149 | 31 | 5 | 10 | P3-0298 | Raziskovalci programa | 25% | P4-0127 | Raziskovalci | 20% | [6 empty] | diplomanti |  | 15%
02 |  | Janko Kos | 4648 | Fluorescenčni pretočni citometer | 2007 | BD FACSCalibur Flow Cytometer | 142560 | Paket 13 |  |  | Aparat za imuno citokemične analize. | For immuno cyto chemical analysis | 11408 | 58.1967 | 16.7718 | 12 | 36 | 64.7718 | 90% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 2 | 5 | 4 | 11 | 148 | 36 | 5 | 90 | P4-0127 | Raziskovalci programa + diplomanti | 45 | P1-208 |  | 15% | P3-0298 | Raziskovalci programa | 10% |  |  |  | MR in diplomanti |  | 30%
01 |  | Marija Bogataj | 11124 | Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV) | 2007 | SOTAX CE 7 smart DISSOTEST ON/OFF-LINE | 100836 | Paket 13 |  |  | Avtomatski sistem za testiranje sproščanja. | Automated system for dissolution tests according to the-flowthrough method (USP 4) | 11476 | 45.9016 | 11.8631 | 10 | 30 | 51.8631 | 90% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 1 | 4 | 138 | 30 | 5 | 80 | P1-0189 |  | 55 | [9 empty] | pedagoško delo |  | 25%
02 |  | Tomaž Bratkovič | 23598 | Kromatografski sistem AKTAexplorer 10 S | 2008 | Chromatographic system ÄKTAexplorer 10 S | 82427 | Presežki JS - 90% ARRS - 10% |  |  | ÄKTAexplorer 10 S je kromatografski sistem za analizno in preparativno separacijo proteinov in polisaharidov iz kompleksnih bioloških vzorcev. Opremljen je z UV-VIS in konduktometričnim detektorjem ter senzorjem pH. Poseben mešalni sistem omogoča avtomatsko pripravo pufrov (mobilnih faz) z različnimi vrednostmi pH za hiter razvoj in optimizacijo separacijskih metod. Vzorce nanašamo ročno ali avtomatsko. Z ustreznimi kromatografskimi kolonami sistem uporabljamo za gelsko filtracijo, ionsko-izmenjevalno kromatografijo, afinitetno kromatografijo in hidrofobno kromatografijo. | Chromatographic system ÄKTAexplorer 10 S is intended for analytical and preparative separation of proteins and polysaccharides from complex biological samples. It is equipped with UV-VIS and conductometric detectors, and a pH sensor. A mixing system enables automatic buffer (i.e., mobile phase) preparation to speed up design and optimization of separation methods. Samples can be loaded either manually or automatically. The chromatographic system can be used for size-exclusion, ion-exchange, affinity, and hydrophobic chromatography. | 11796 | 38.9344 | 9.6973 | 9.5 | 21 | 40.1973 | 35 | 100 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 11 | 5 | 35 |  | 21 | 5 | 80 | Farmacevtska biotehnologija: Znanje za zdravje P4-0127 | Krištof Bozovičar, Tomaž Bratkovič | 75 | [9 empty] | pedagoško delo |  | 5
01 | P4-0127 | Jurij Trontelj | 23420 | Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS) | 2010 | Ultra high preasure liquid chromatograph with triple quadrupole tandem mass spectrometer (LC/MS/MS) Agilent 6460 | 376685 | Paket 14 |  |  | Aparat za analizo učinkovin in njihovih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih | Analysis of drugs and their metabolites in complex samples. | 12280 | 43.4426 | 44.3159 | 11 | 23 | 78.3159 | 100% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/lc-ms-ms-tipa-trojni-kvadrupol-(qqq) | 3 | 2 | 3 | 4 | 149 | 23 | 5 | 100 | P1-0189 | Skrbnik Jurij Trontelj | 10 | [9 empty] | MR | MR Andrej Grobin | 90
02 |  | Martina Hrast | 32036 | Optični čitalec - Biotek | 2010 | Čitalec mikrotitrskih plošč (Synergy H4) in robot za pipetiranje (Precision XS) Multi-Mode Microplate Reader (SINERGY H4) and robot for automatic pipetting (PRECISION XS) | 124979.19 | Trg - 64%, Presežki JS - 26%, ARRS - 10% |  |  | Naprava se uporablja za avtomatizirano delo z mikrotitrskimi ploščami. Robotski del skrbi za pipetiranje, čitalec pa za analizo vzorcev. Čitalec omogoča detekcijo UV-VIS absorbance, fluorescence, fluorescenčne polarizacije, »time resolved« fluorescence in luminiscence z možnostjo končne, kinetične in spektralne detekcije. | Equipment is used for automated work with microtiter plates. Robotic part takes care of pipeting, while microplate reader analizes the samples. Microplate reader detection of UV-VIS absorbance, fluorescence, fluorescence polarisation, time resolved fluorescence and luminescence with endpoint, kinetic and spectral detection. | 12554 | 40.1639 | 14.7034 | 9 | 18 | 41.7034 | 70% | 100 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 1 | 4 | 4 |  | 18 | 5 | 80 | P1-0208 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 20 | Z1-1859 | doktorandi, raziskovalci, | 10 | J1-2484 | doktorandi, raziskovalci | 20 | N1-0169 | doktorandi, raziskovalci | 20 | PhD4GlycoDrug | doktorandi, raziskovalci | 10
02 |  | Alenka Šmid | 25809 | Genetski analizator GenomeLab™ GeXP | 2010 | GenomeLab™ GeXP Genetic Analysis System (Beckman Coulter) | 95302.78 | Drugi javni viri - 90% ARRS - 10% |  |  | Oprema je namenjena separaciji fragmentov DNA na podlagi velikosti in obarvanosti s flourescentnimi barvili. To aparaturo tako uporabljamo za določanje nukleotidnega zaporedja DNA, dolžine mikrosatelitnih ponovitev ali drugih dolžinskih polimorfizmov, služi pa lahko tudi za merjenje izražanja genov. Zaradi njene zanesljivosti in ponovljivosti rezultatov je zato ne uporabljamo samo v raziskovalne namene temveč tudi genetsko diagnostiko. | Primary use of the equipment is a separation of DNA fragments based on their size and fluorescent dyes. The equipment is intended for sequencing of DNA, measurement of microsatellite length or other length polymorphisms. However it can serve also for gene expression analysis. Because of its reliability and repeatability it is used not only for research purposes but also for clinical diagnostics. | 12568 | 37.2951 | 11.2121 | 9.5 | 18 | 38.7121 | 40% | 100 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 4 | 6 | 3 | 4 |  | 18 | 5 | 50 | [12 empty] | študenti, specializanti |  | 20 | Laboratorijska diagnostika |  | 20
01 |  | Petra Kocbek | 24402 | Ultra centrifuga WX | 2011 | Ultra centrifuga WX 100, Sorvall (Thermo Fischer scientific) | 96037 | Presežki JS - 90% ARRS - 10% |  |  | Ultracentrifuga Sorvall® WX 100 Ultra Series omogoča centrifugiranje s hitrostjo do 100.000 rpm (800.000 x g). Takše sile so potrebne za ločevanje koloidnih delcev od disperznega medija. Uporabljamo jo v procesih izdelave, vrednotenja in analitike sodobnih nanodostavnih sistemov, kot tudi klasičnih farmacevtskih oblik ter nenazadnje tudi v biotehnoloških raziskavah za namene separacije, čiščenja ter predhodne priprave vzorcev za druge analitske metode. | Ultracentrifuge Sorvall® WX 100 Ultra Series enables centrifugation speed up to rpm (800.000 x g). Such forces are needed for separation of colloidal particles from disperse medium. It is used in preparation, characterization in analytics of novel nanodelivery systems as well as classical dosage forms. In biotechnological research its application enables separation, cleaning and pre-preparation of samples for other analytical methods. | 12553 | 40.1639 | 11.2985 | 9.5 | 21 | 41.7985 | 70% | 100 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 2 | 2 | 1 | 60 |  | 21 | 5 | 0 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 0 | J1-9194 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 0 | P4-0127 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 0
01 |  | Mirjam Gosenca | 15104 | Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301) | 2011 | Reometer - Anton Paar | 92557.03 | Presežki JS - 88%, ARRS - 12% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Za določanje viskoznosti tekočih in poltrdnih dostavnih sistemov in s tem povezanega preverjanja stabilnosti. Tem sistemom določamo tudi plastične in elastične lastnosti s pomočjo oscilacijske reometrije in tako razlagamo njihovo obnašanje (npr pri aplikaciji krem, mazil). Reološke lastnosti določamo tudi na medfazah predvsem v primeru, ko je njihova karakterizacija pomembna za razumevanje nekega proces (npr. elektrostatskega sukanja za izdelavo nanovlaken) ali za vrednotenje stabilnosti (določanje stabilnosti emulzij). Naprava s polarizacijskim mikroskopom omogoča tudi opazovanje struktur tekočih kristalov in njihovo obnašanje v času reološkega vrednotenja. Napravo pa lahko uporabljamo tudi kot 'texture analyzer', saj lahko merimo odpornost obloge pelet v odvisnosti od aplicirane sile. | To determine the viscosity of the liquid and semi-solid delivery systems and with this associated stability testing. It is also possible to determine the plastic and elastic properties of those systems through Oscillatory rheometry and thus explain their behavior (for example, during application of creams, ointments). We used this device to determine rheological properties at interfaces, especially in the case when their characterization is important for understanding a process (eg, electrospinning to produce nanofibres) or to evaluate the system stability (the stability of emulsions). The device with a polarizing microscope enables observation of liquid crystals structures and their behavior during the rheological evaluation. The device can also be used as a 'texture analyzer', because we can measure the resistance of the pellet coating depending on the applied force. | 12665 | 36.8852 | 10.8891 | 9.5 | 18 | 38.3891 | 65% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 10 | 2 | 60 |  | 18 | 5 | 40 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 40
02 |  | Alenka Šmid | 29982 | Tekočinski kromatograf HPLC 1260 Infinity - Agilent Technologies | 2011 | Agilent 1260 Infinity Quaternary LC | 51240.97 | Presežki JS - 72%, ARRS - 28% |  |  | Naprava se uporablja za določanje aktivnosti encimov, ki so pomembni pri zdravljenju z določenimi zdravili ter za analitiko številnih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih. Sistem omogoča dober nadzor kromatografskih pogojev | Equipment is used for determination of enzyme activity for enzymes which are important in therapies with different drugs as well as measurement of metabolites in complex biological samples. System enables a good control of chromatographic parameters. | 12828 | 31.5574 | 6.0283 | 9.5 | 18 | 33.5283 | 80% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 11 | 5 | 4 |  | 18 | 5 | 90 | P1-0208 | Asistenti, doktorand | 40 | [9 empty] | Laboratorijska diagnostika |  | 50
02 | IP-0510 | Anamarija Zega | 21456 | 400 MHz NMR spektrometervisoke ločljivosti | 2012 | 400 MHz NMR spektrometervisoke ločljivosti | 218160 | ARRS - 40% |  |  | Na FFA razpolagamo z BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR spektrometrom z naslednjimi lastnostmi: magnet - 400 MHz/54 mm UltraShield Plus, 2 merilni sondi 5 mm BBFOplus in 5 mm BBI ter avtomatski menjalec vzorcev (16 mest) SampleXpress Lite. Njegovi glavni lastnosti sta hitrost meritev in avtomatizacija, ki omogoča samodejno delovanje v daljšem časovnem obdobju (npr. 2 dni). NMR (nuklearna (jedrska) magnetna resonanca) je spektroskopska tehnika, ki nam omogoča vpogled v strukturo spojin. Na osnovi izmerjenih spektrov lahko določimo ali potrdimo strukturo spojin, njihovo prostorsko obliko spojin, merimo hitrosti kemijskih pretvorb in opazujemo interakcije majhnih molekul z makromolekulami. | FFA disposes with Bruker Avance III 400 MHz NMR spectrometer with the following properties: magnet - 400 MHz/54 mm UltraShield Plus, 2 probes BBFOplus (5 mm) and BBI (5 mm), and automatic sample changer (16 positions) SampleXpress Lite. Its main features are measurement speed and automation that enables automatic operation over extended periods of time (eg. 2 days). | 13054 | 50.8197 | 25.6659 | 11 | 27 | 63.6659 | 100% | 95 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 1 | 3 | 4 | 159 | 27 | 5 | 100 | Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin; P1-0208 (B) | Vodja: prof. dr. Stanislav Gobec, Uporabniki: vsi člani Katedre za farmacevtsko kemijo | 50% | J1-9192 | Vodja: prof. dr. Peterlin Mašič | 10% | J1-1717 | Vodja: izr. prof. Tomašić | 20% | J1-2483 | Vodja: prof. dr. Anderluh | 10% | Vaje, diplomanti, magistranti, doktoranti |  | 10%
01 |  | Rok Dreu | 21455 | Hitro vrteči granulator 4M8Trix | 2012 | High shear Granulator 4M8Trix | 54844.8 | Tržna sredstva 75%, ARRS - 25% |  |  | Naprava je namenjena izvedbi tehnološkega procesa izdelave zrnc po postopku mokre granulacije z razgrajevanjem. Po opcijski nadgradnji jo je moč uporabljati tudi za postopke granuliranja s talinami. Hitrovrteči mešalnik se uporablja tako v pedagoške namene pri poučevanju tehnologij granuliranja kot v raziskovalne namene ter pri izvedbi aplikativnih projektov. | Equipment is intended for prepraration of granules by high shear wet granualtion technique. With optional upgrade it could also be used in hot-melt granulation procedures. High-shear granulator is used when teaching granulation techniques, in resarch work and for support in realization of applied projects. | 13170 | 36.8852 | 6.4523 | 9 | 23 | 38.4523 | 37 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 1 | 5 | 3 | 60 |  | 23 | 5 | 65 | P1-0189 | Odon Planinšek, Ilija Ilić | 20 | [9 empty] | doktoranti, magistranti | Tilen Simšič, Jernej Dovjak, Blaž Mavec | 50 | Vaje pri predmetu industrijska faramcija; Vaje pri Farmacevstko procesni opremi | Anže Zidar, Mitja Pohlen, Klemen Kreft, Blaž Grilc | 30
01 |  | Rok Dreu | 21455 | Mini oblagalnik za tablete GMPC I | 2014 | Pan Coatear GMPC I | 76110 | Drugi javni viri - 79%, ARRS - 21% |  |  | Naprava je namenjena izvedbi tehnološkeag procesa oblaganja tablet, ki ga je moč izvesti s pomočjo vodnih disperzij, ob manjšem pretoku disperzije za oblaganje pa tudi z organskimi topili. Oblaganje je moč izvesti v 0,8 L ali 1,6 L perforiranem bobnu za oblaganje. Naprava je opremljena s sistemom za zapisovanje procesnih spremenljivk. | Process equipment is intended for coating of pharamaceutical tablets. Coating can ber performed with water based coating dispersions, while when low spraying rate is used also usage of organic dispersions is permitted. Coating operation can be performed in a 0,8 L or 1,6 L perfrorated drum. Equipment includes system for recording of process parameters. | 13776 | 39.3443 | 8.9541 | 9.5 | 23 | 41.4541 | 20 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 1 | 1 | 3 | 60 |  | 23 | 5 | 35 | [15 empty] | Pedagoško delo - vaje Ind. farmacije (EMŠF); Farmacevstko procesna oprema | Anže Zidar, Mitja Pohlen, Klemen Kreft, Blaž Grilc | 100
02 |  | Janez Ilaš | 24400 | Masni spektrometer (MS) | 2015 | Mass spectrometer (MS) | 96016 | ARRS - 48% Tržna sredstva - 52% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Masni spektrometer je namenjen določanju molske mase različnih spojin (sinteznih produktov, naravnih spojin, peptidov, ...). | The mass spectrometer is designed to determine the molecular weight of the various compounds (synthetic products, natural compounds, peptides, ...). | 14291 | 34.0164 | 11.296 | 9.5 | 19 | 39.796 | 50 | 92 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 19 | 5 | 50 | P1-0208 |  | 60 | Enable | Raziskovalci | 20 | L1-8157 | Vodja: prof. dr. Gobec | 20% | Z1-9195 | Vodja: asist. dr. Košak | 10% | J3-9256 | Vodja: izr. prof. dr. Jakopin | 10% | Vaje, diplomanti, magistranti, doktoranti |  | 10%
02 |  | Martina Gobec | 32034 | Namizni pretočni citometer | 2015 | Flow cytometer Attune NxT | 116441 | Presežki JS - 52% ARRS - 41% Tržna sredstva - 7% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Pretočni citometer je namenjen predvsem analizi celic, kjer se lahko vrednotijo najrazličnejši imuno citološki parametri (od DNK, protienov, ipd..). | The flow cytometer is designed for celll analysis, wher several immuno cytological parameter can be determned (DNA, proteins,…) | 14294 | 35.2459 | 13.6989 | 9 | 18 | 40.6989 | 45 | 77 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 18 | 5 | 60 | P1-0208 |  | 30 | P4-0127 |  | 30
01 |  | Zoran Lavrič | 32037 | Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken | 2015 | System for electrostatic spinning of nanofibers | 102271 | Presežki JS - 50% ARRS - 32% Tržna sredstva - 18% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Public access to the equipment is not forseen. In any case one has to agree the details of an eventual access with its superviser which has to be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena izvedbi elektrosktatskega razprševanja mikrodelcev in nanodelcev ter za elektrostatsko sukanje nanovlaken. Naprava ima modul za kondicioniranje zraka, ki omogoča nadzor temperature (17-45°C) in relativne vlažnosti (25-75%) procesnega zraka. Med delovanjem je procesni prostor zaprt ter aktivno prezračevan, kar omogoča varno delo z organskimi topili. Medprocesni videonadzorni sistem omogoča optimizacijo procesa elektrostatskega razprševanja, pri tem pa naprava omogoča zajem slike in procesnih podatkov na zunanji računalnik. Možno je razprševanje skozi več šob naenkrat. | Process equipment is intended for electrostatic spraying of microparticles and nanoparticles as well as for electrostatic spinning of nanofibers. The device has an air conditioning module that enables control of temperature (17-45°C) and relative humidity (25-75%) of the process air. The process chamber of the equipment is enclosed and separated form the surroundings during operation. Active ventilation of the process chamber enables safe work with organic solvents. Video monitoring system enables easy optimisation of electrostatic spraying or spinning. The equipment enables recording of video and process parameters to an externally connected copmuter. Special accessory enables spraying through multiple nozzles in parallel. | 14318 | 35.2459 | 12.0319 | 9 | 18 | 39.0319 | 100 | 7 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/sistem-za-elektrostatsko-sukanje-nanovlaken | 1 | 1 | 6 | 60 |  | 18 | 5 | 50 | Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih; P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 20 | J1-9194 | Zupančič, Kocbek (vodja prof. dr. Julijana Kristl) | 20 | [6 empty] | doktorandi, raziskovalci, diplomanti |  | 10
|  | Zoran Lavrič | 32037 | Tekočinski kromatograf HPLC | 2018 | HPLC Liquid chromatograph | 61911.21 | ARRS - 89% Tržna sredstva - 11% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo. Binarna črpalka sistema HPLC je opremljena z razplinjevalnikom in lahko tvori tlak do 600 barov pri pretoku do 5 ml / min. Vzorčevalnik z regulacijo temperature prostora za vzorce ima dva predala, pri čemer se lahko v vsakegaki vstavi dve vzorčni plošči s 54 standardnimi vialami volumna 1,5 mL. Modul za termostatiranje kolon omogoča natančen nadzor temperature kolone. Diodni detektor z žarnicami za ultravijolično in vidno svetlobo ima spremenljivo velikost vstopne reže spektrometra, ki lahko snema spektre z ločljivostjo 1024 točk, pri čemer je sposoben večkanalnega snemanja pri različnih valovnih dolžinah in tudi snemanja spektrov pri vsaki časovni točki za ustvarjanje map izoabsorbanc. Sistem se uporablja za različne naloge v farmacevtski analizi, vključno pri testih raztapljanja, določanju vsebnosti, nečistot in topnosti kakor tudi širše za določanje identitete in količine analitov v kompleksnih heterogenih vzorcih, ki se proizvajajo na Katedri za farmacevtsko tehnologijo. Sistem v splošnem služi kot orodje, ki zagotavlja analitično povratno informacijo v procesu razvoja novih farmacevtskih oblik, formulacij in procesov. | High pressure liquid chromatography system. Binary pump of the HPLC system is equipped with degasser and is capable of generating pressures up to 600 bar at a flowrate of up to 5 mL/min. Multisampler with temperature control of sample compartment has two drawers each holding 2 sample plates with 54 standard vials of 1.5 mL volume. Column heater module provides precise temperature control of column. Diode array detector with UV and VIS lamps has a variable slit size, records spectra with resolution of 1024 point, is capable of multichannel recording at different wavelengths as well as recording spectra for each time point to generate isoabsorbance maps. The system is used for various task in pharmaceutical analysis including dissolution testing, assay, solubility determinations and more generally to determine identity and quantity of analytes in complex heterogeneous samples that are produced at the Chair of Pharmaceutical Technology and serves as a tool that provides analytical feedback in the process of developing new dosage forms, formulations and processing technologies. | 14898 | 32.79 | 7.2837 | 9 | 17.55 | 33.8337 |  | 32% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/tekocinski-kromatograf-hplc | [7 empty] | 50 | P1-0189 | raziskovalci | 10 | J1-9194 | Vodja: prof. dr. Julijana Kristl | 10 | [6 empty] | doktorandi, raziskave | Zoran Lavrič, Tatjana Hrovatič, Klemen Kreft | 30
02 | P1-0208 | Martina Gobec | 32034 | Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike (Imaging flow cytometer) | 2019 | Imaging flow cytometer | 454925.8 | Paket 17 35% in EATRIS.TRI.SI 65% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena analizi celic oz. majhnih delcev in prodobivanju podrobne slike velikega števila analiziranih dogodkov v relativno kratkem času. Omogoča proučevanje želenih fenotipskih lastnosti, ki smo jih predhodno označili s flourescenčnimi barvil (npr. kolokalizacija, internalizacija, diferenciacija, imedcelična interakcija). Analiziramo lahko večk kot 1000 celic na sekundo in za vsako posamezno celico hkrati dobimo do 8 slik na različnih folurescenčnih kanalih z visoko občutljivostjo. To omogoča kvantifikacijo celičnih lastnosti, kot je morfologija in jakost flourescenčne probe na, v ali med celicami (tudi v primeru redkih dogodkov in heterogenih vzorcih). | Imaging flow cytometer provides users with the ability to gain detailed images of a large number of cells in a relatively short period of time. It enables the analysis of desired phenotypical properties, which are previousl labeled with flourescent dyes (e.g co-localization, internalization, stem cell differentiation, and cell-cell interactions). ImageStreamX MarkII produces up to 10 high resolution images of each cell directly in flow, at rates exceeding 1,000 cells per second, and with the fluorescence sensitivity of conventional flow cytometers. These capabilities allow you to quantitate cellular morphology and the intensity and location of fluorescent probes on, in, or between cells, even in rare sub-populations and highly heterogeneous samples. | 15295 | 31.15 | 53.52 | 12 | 19 | 84.52 | 70 | 0 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 3 | 4 | 124 |  | 5 | 25 | P1-0208 |  | 5 | P4-0127 |  | 5 |  | J3-1745 | 5 |  |  |  | MR | 10
|  | Ilija German Ilić | 28446 | Laserski difraktometer | 2019 | Laser diffractometer | 84219.97 | ARRS - 22% Tržna sredstva - 78% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Oprema je namenjena meritvam velikosti in porazdelitve velikosti delcev okvirno v območju od 0,1 do 2000 µm. Meritve so mogoče s suho celico (disperzija trdno/plinasto) ali mokro celico (disperziji trdno/tekoče ali tekoče/tekoče), vključno z uporabo organskih topil. | Equipment is intended for measurements of particle size and particle size distributions roughly in range of 0.1 to 2000 µm. The measurements can be done with dry cell (dispersion solid/gas) or wet cell (dispersions solid/liquid or liquid/liquid), including use of organic solvents. | 15317 | 45.08 | 9.9082 | 9.5 | 27.97 | 47.3782 |  | 3% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/laserski-difraktometer | [7 empty] | 25 | P1-0189 | Srčič, Planinšek, Dreu, German Ilić, Lavrič, Zorec Sterle, Dragar (vodja prof. dr. Albin Kristl) | 10 | J1-9194 | Zupančič, Kocbek (vodja prof. dr. Julijana Kristl) | 5 | [6 empty] | vaje, diplome, magisteriji, doktorati, raziskave | Srčič, Planinšek, Dreu, German Ilić, Lavrič, Zorec Sterle, Pohlen, Zidar, Dragar, Baumgartner, Grilc | 10
01 |  | Ahlin Grabnar Pegi | 15490 | Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra) | 2020 | Photon correlation spectroscopy and laser Doppler electrophoresis (Zetasizer Ultra) | 67472.14 | Tržna sredstva 67 % ARRS - 33% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equipment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical) vključuje dve merilni tehniki. Fotonska korelacijska spektroskopija je metoda za določanje velikosti delcev v nanometrskem območju (0,6 nm - 6 µm). Laser Dopplerjeva elektroforeza je metoda za določevanje zeta potenciala delcev. Napravo uporabljamo za vrednotenje nanodostavnih sistemov. | Zetasizer Nano Ultra (Malvern Panalytical) includes two measurement techniques. Photon correlation spectroscopy is a method for determination of the particle size in the nanometer range (0.6 nm - 6 μm). Laser Doppler electrophoresis is a method for the determination of the zeta potential of particles. The device is used for the characterization of nanodelivery systems. | 15490 | 40.98 | 7.94 | 10 | 27 | 44.94 |  | 0 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 12 | 2 | 4 |  | 22 | 5 | 80 | P1-0189 | P. Ahlin Grabnar, P. Kocbek, A. Zvonar Pobirk, Š. Zupančič, M. Bjelošević, B. Zorec Sterle, Č. Dragar | 60 | J1-9194 | Vodja: prof. dr. Julijana Kristl | 10 | [6 empty] | Vaje, diplomanti, magistranti, MR, doktoranti |  | 20
01 |  | Zoran Lavrič | 32037 | Dvovijačna naprava za iztiskanje talin (HME, Hot melt extrusion) in kontinuirano vlažno granuliranje (TSG, Twin screw granulation) s podporno opremo za dovajanje materialov, hlajenje in oblikovanje produkta | 2020 | Leistritz ZSE 12 HP-PH twin screw hot melt extruder for hot melt extrusion (HME) and twin screw granulation (TSG) with supporting equipment for material feed, cooling and processing of extrudates | 276861 | Paket 17 60% in ARRS 40% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena za kontinuirano in nadzorovano dovajanje praškaste mešanice materialov v samo napravo ter kontinuirano izdelavo trdnih disperzij učinkovin v polimernem ogrodju s sledečim ohlajanjem iztiskanca na tekočem traku in odrezovanjem v delce definiranih dolžin (od 1,0 do 2,0 mm). Pretvorba naprave omogoča izvedbo procesa kontinuiranega vlažnega granuliranja praškastih materialov z nadzorovanim dodajanjem granulacijske tekočine za nadzor razmerja kapljevine in trdnih snovi v kontinuiranem procesu granuliranja. Naprava ima osem-področni nadzor nad temperaturo procesiranih materialov, kjer je vsako področje aktivno hlajeno in ali ogrevano, za namen nadzora nad viskoznostjo mešanice materialov oz. za vzdrževanje termično pogojene stabilnosti procesiranih materialov (velja za proces iztiskanja talin in granuliranje). | The device is capable of continuous and controlled delivery of the powder mixture of materials into the device itself and the following continuous production of solid dispersions of the active ingredients in the polymeric matrix. On exit from the die the filaments are continuous cooled on the conveyor belt and then cut into pellets of defined lengths (from 1.0 to 2.0 mm). Conversion of the device enables the process of continuous wet granulation of powder materials with controlled addition of granulation fluid to control the ratio of liquid to solids in a continuous granulation process. The device has eight-zone temperature control of the processed material, where each zone is actively cooled and or heated, for the purpose of controlling the viscosity of the material mixture, or to maintain thermally conditioned stability of the processed materials (applies to the melt extrusion and granulation process). | 15724 | 50 | 32.57 | 11 | 22 | 65.57 |  | 0 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/dvovijacna-naprava-za-iztiskanje-talin-in-kontinuirano-vlazno-granuliranje |  |  |  |  | 49 |  |  | 50 | P1-0189 | Dreu, Lavrič, Srčič, Planinšek, Zvonar-Pobirk, German Ilić | 10 | [9 empty] | doktorandi, raziskave | Klemen Kreft, Tilen Huzjak | 40
01 |  | Jurij Trontelj | 23420 | UHPLC-MS/MS Tekočinski kromatrograf z masnim detektorjem vrste trojni kvadrapol/linearna ionska past, model: Agilent 1290 Infinity II / Sciex QTRAP 5500+ | 2020 | UHPLC-MS/MS Liquid chromatograph coupled to mass detector triple quadrupole/linear ion trap. Agilent 1290 Infinity II / Sciex QTRAP 5500+ | 281298.03 | Paket 18 70% in ARRS 30% | Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole ageed working time on the equipment. | Aparat je namenjen merjenju zdravilnih učinkovin, njihovih metabolitov in transformacijskih produktov v kompleksnih bioloških in okoljskih vzorcih. | Analysis of drugs, their metabolites and transformation products in complex biological and environmental samples. | 15759 | 57.38 | 33.09 | 9 | 25 | 67.09 |  | 0 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/tekocinski-kromatograf-z-masnim-detektorjem |  |  |  |  | 83 |  |  |  | P1-0189 | Jurij Trontelj, Robert Roškar, | 80 | [9 empty] | doktorandi, raziskovalci | MR Andrej Grobin | 20
02 |  | Stane Pajk | 28861 | UHPLC z DAD in CAD detektorjem | 2020 | UHPLC system coupled to DAD and CAD detector | 149851.98 | Paket 18 70% in ARRS 30% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Oprema je namenjena 2D kromatografija, kromatograf je sklopljen z DAD in CAD, z možnostjo sklopitve z masnim detektorjem (Orbitrap). | Equipement is capable of 2D chromathography and is coupled with DAD and CAD and potentially with mass detector. | 15695 | 42.62 | 17.63 | 9.5 | 23 | 50.13 |  | 0 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/uhplc-z-dad-in-cad-detektorjem |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 | P1-0208 | Stane Pajk | 100
|  | Zoran Lavrič | 32037 | Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope | 2020 | Raman Spectrometer - Confocal Raman Microscope XploRA PLUS-Omega Scope | 378021.49 | EATRIS - 71% ARRS - 10% Tržna sredstva - 19% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo omogoča izvajanje različnih načinov mikroskopske analize vzorca. Konfokalni mikroskop omogoča opazovanje in zajem vidne mikroskopske slike. Vira laserske svetlobe (532 nm in 785 nm), pripadajoči optični elementi in detektor povratno sipane Raman svetlobe omogočajo točkovne meritve lastnosti na principu Raman spektroskopije in fotoluminiscenčne spektroskopije v dveh in treh dimenzijah, kar omogoča mikroskopsko Ramansko mapiranje površine in volumna vzorcev na zraku (površine in prerezi razsutih prostih delcev, granul, pelet, tablet, kapsul, filmov, laminatov, ekstrudatov, itd.) ter v tekočem mediju (vlakna, delci, celice, tkiva, itd.). | The integrated system of the confocal Raman microscope and the atomic force microscope allows various methods of microscopic analysis of the sample to be performed. The confocal microscope enables the observation and capture of a visible microscopic image. Laser light sources (532 nm and 785 nm), associated optical elements and Raman backscatter detector enable point measurements of properties on the principle of Raman spectroscopy and photoluminescent spectroscopy in two and three dimensions, which allows microscopic Raman mapping of the surface and volume of the sample surface and cross-sections of bulk free particles, granules, pellets, tablets, capsules, films, laminates, extrudates, etc.) and in a liquid medium (fibers, particles, cells, tissues, etc.). | 15750 | 29.51 | 44.4731 | 12 | 17.55 | 74.0231 |  | 0 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/integrirani-sistem-konfokalnega-ramanskega-mikroskopa-in-mikroskopa-na-atomsko-silo-xplora-plus-omegascope | [7 empty] | 50 | P1-0189 | Zoran Lavrič | 45 | J1-9194 | Vodja: prof. dr. Julijana Kristl | 5
Note on O7: Kolenko, Aleš: Cena ne vključuje DDV
Note on AD19: Šebjan Pušenjak, Marija: Zasedenost opreme v tekočem mesecu je 0% (posledica epidemije).
Note on AD27: Šebjan Pušenjak, Marija: Izkoriščenost opreme v tekočem mesecu je 50% (posledica epidemije).
Note on AD28: Šebjan Pušenjak, Marija: Zasedenos opreme v tekočem mesecu je 0% (posledica epidemije).
Note on O29: Kolenko, Aleš: Glede na to, da je vsa oprema kupljena iz javnih sredstev in da se del kupljen iz EATRIS.TRI.SI naj ne bi uporabljal za tržne namene, je v ceno vračunan le strošek materiala, vzdrževanja in dela. Amortizacija ni del cene storitve.
Note on Q32: Šebjan Pušenjak, Marija: Prosim, če preveriš, če je podatek pravilen.
Note on R32: Šebjan Pušenjak, Marija: Prosim, če preveriš, če je podatek pravilen.
Note on AD32: Šebjan Pušenjak, Marija: Zasedenos opreme v tekočem mesecu je 0% (posledica epidemije).
Note on AD35: Šebjan Pušenjak, Marija: Zasedenos opreme v tekočem mesecu je 0% (posledica epidemije).

## Pojasnila k obrazcu
Pojasnila k obrazcu
Splošno | Obrazec je opredeljen z Navodilom za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3.7.2013 (Navodilo).
Klasifikacija | ARRS spremlja dve klasifikaciji opreme:
Klasifikacijo opreme je razvila Univerza v Leedsu, VB. Spletna stran je:
http://researchsupport.leeds.ac.uk/index.php/academic_staff/research_equipment_infrastructure/
MERIL klasifikacija predstavlja pregled najodličnejše evropske raziskovalne infrastrukture; več o tem na
http://portal.meril.eu/converis-esf/static/about
Pripombe ali predloge k klasifikaciji ali k prevodu v slovenščino prosimo javite na ARRS.
SICRIS | Polja z zelenim ozadjem v zavihku Oprema-Equipment so lahko objavljena na SICRIS.
Cena uporabe opreme | Ceno uporabe in lastno ceno (stolpca 15 in 19) navedete za izučenega uporabnika.
Stroški dela za operaterja | Če je uporaba možna ali predpisana z operaterjem, ceno operaterja DODATNO navedite v stolpcu "Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)".
V tem primeru je cena uporabe enaka (ceni uporabe za izučenega uporabnika) + (stroški dela za operaterja).
Cene uporabe ne pišete v druga polja, npr. "Dostop do opreme".
Cena na uro | Ceno vedno navedite preračunano na uro, tudi če meritev obvezno traja več ur ali cel dan (to podrobnost dodajte v "Dostop do opreme").

## Klasifikacija - Uni-Leeds
#C | Razred | Class | #O | Red | Order | #G | Vrsta | Genus
1 | Procesna Oprema – Fizikalna | Process Equipment – Physical | 1 | Nanašanje tankih filmov | Thin Film Deposition | 1 | Izparjevalec | Evaporator
[6 empty] | 2 | Epitaksija z molekularnim žarkom | Molecular Beam Epitaxy
[6 empty] | 3 | Pršilnik | Sputterer
[6 empty] | 4 | Nanašanje s pulznim laserjem | Pulsed Laser Deposition
[6 empty] | 5 | Nanašanje s kemijskimi hlapi | Chemical Vapour Deposition
[6 empty] | 6 | Elektro-nanašanje | Electrodeposition
[6 empty] | 7 | Nanašanje z ionskim žarkom | Ion Beam Deposition
|  |  | 2 | Litografija | Lithography | 1 | Optična | Optical
[6 empty] | 2 | Elektronski žarek | Electron beam
[6 empty] | 3 | Karakterizacija | Ion Beam
[6 empty] | 4 | Laser (nameri-piši) | Laser (Direct-Write)
|  |  | 3 | Jedkanje | Etching | 1 | Reaktivni ion | Reactive Ion
[6 empty] | 2 | Plazma | Plasma
[6 empty] | 3 | Laser | Laser
[6 empty] | 4 | Mehansko | Mechanical
[6 empty] | 5 | Frezanje z ionskim žarkom | Ion Beam Milling
|  |  | 4 | Kontrolirano okolje | Controlled Environment | 1 | Peč | Furnace
[6 empty] | 2 | Hitri toplotni temperiranje | Rapid Thermal Annealer
[6 empty] | 3 | Komora z rokavicami | Glove Box
[6 empty] | 4 | Atmosferski reaktor | Atmospheric Reactors
|  |  | 5 | Pakiranje | Packaging | 1 | Vezava z žico | Wire Bonding
[6 empty] | 2 | Rezanje | Dicing
[6 empty] | 3 | Enkapsulacija | Encapsulation
|  |  | 6 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Elipsometrija | Ellipsometry
[6 empty] | 2 | Profilometer | Profilometer
|  |  | 7 | Kemijski Reaktor | Chemical Reactor | 1 | Kristalizacija | Crystallisation
[6 empty] | 2 | Distilacija | Distillation
[6 empty] | 3 | Paralelna sinteza | Parallel Synthesis
[6 empty] | 4 | Tvorba delčkov | Particle Formation
[6 empty] | 5 | Avtomatska ekstrakcija | Automated Extraction
[6 empty] | 6 | Avtomatska sinteza | Automated Synthesis
|  |  | 8 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation | 1 | Manipulacija tekočin | Liquid Handling
[6 empty] | 2 | Robot | Robot
[6 empty] | 3 | Ustavljeni pretok | Stopped Flow
|  |  | 9 | Tekstili | Textiles | 1 | Produkcijo tekstilov | Textiles Production
[6 empty] | 2 | Tiskanje tekstilov | Textiles Printer
2 | Procesna Oprema – Biološka | Process Equipment – Biological | 1 | Rast in manipulacija | Growth and Manipulation | 1 | Bakteriologija | Bacteriology
[6 empty] | 2 | Virologija | Virology
[6 empty] | 3 | Celične kulture | Cell Culture
[6 empty] | 4 | Fermentologija | Fermentology
|  |  | 2 | Centrifuge | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuge | Ultracentrifuges
[6 empty] | 2 | Visokih hitrosti | High Speed
|  |  | 3 | Procesiranje tkiv | Tissue Processing | 1 | Procesor tkiv | Tissue Processor
[6 empty] | 2 | Kriostat | Cryostat
[6 empty] | 3 | Mikrotom | Microtome
[6 empty] | 4 | Imunski označevalec | Immunostainer
[6 empty] | 5 | Dehidracija | Dehydration
[6 empty] | 6 | Celični disruptor | Cell Disruptor
|  |  | 4 | Sterilizacija | Sterilisation | 1 | Avtoklav | Autoclave
[6 empty] | 2 | Purifikcija vode | Water Purification
[6 empty] | 3 | Iradiacija | Irradiation
[6 empty] | 4 | VHP dekontaminacija | VHP Decontamination
|  |  | 5 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Fluorescenčni bralniki | Fluorescent Readers
[6 empty] | 2 | UV | UV
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Celični števci | Cell Counters
[6 empty] | 5 | Ploščni bralniki | Plate Readers
[6 empty] | 6 | Analizatorji | Analysers
[6 empty] | 7 | Scintilacijski števci | Scintillation Counters
3 | Karakterizacija materialov | Materials Characterisation | 1 | Spektroskopija | Spectroscopy | 1 | Raman | Raman
[6 empty] | 2 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 3 | Jedrska magnetna resonanca | Nuclear Magnetic Resonance
[6 empty] | 4 | Optična | Optical
[6 empty] | 5 | EPR | EPR
[6 empty] | 6 | Rentgenska fotoemisijska | X-ray Photoemission
[6 empty] | 7 | Fluorescenca | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Cirkularni dikrometer | Circular Dichrometer
|  |  | 2 | Spektrometrija | Spectrometry | 1 | Spektrofotometrija | Spectrophotometry
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Masna spektrometrija | Mass Spectrometry
|  |  | 3 | Slikanje-Imaging | Imaging | 1 | Magnetna resonanca | Magnetic Resonance
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Ultrazvočna | Ultrasound
[6 empty] | 5 | In Vivo Fluorescenca | In Vivo Fluorescence
|  |  | 4 | Optična mikroskopija | Optical Microscopy | 1 | Confokalna | Confocal
[6 empty] | 2 | Bližnjega polja | Near Field
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Reflekcijska | Reflection
[6 empty] | 5 | Microdisekcijska | Microdissection
[6 empty] | 6 | Živih celic | Live Cell
[6 empty] | 7 | Fluorescenčna | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Stereo | Stereo
|  |  | 5 | Elektronska mikroskopija | Electron Microscopy | 1 | Skenska | Scanning
[6 empty] | 2 | Skenska transmisijska | Scanning Transmission
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Detektorji | Detectors
[6 empty] | 5 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation
|  |  | 6 | Površinska mikroskopija | Surface Probe Microscopy | 1 | Atomsa sila | Atomic Force
[6 empty] | 2 | Skensko tuneliranje | Scanning Tunneling
[6 empty] | 3 | Magnetna sila | Magnetic Force
|  |  | 7 | Površinska analiza | Surface analysis | 1 | Naboj | Charge
[6 empty] | 2 | Adsorpcija | Adsorption
|  |  | 8 | Difrakcija | Diffraction | 1 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 2 | Elektronov nizkih energij | Low Energy Electron
[6 empty] | 3 | Elektronov visokih energij | High Energy Electron
|  |  | 9 | Magnetometrija | Magnetometry | 1 | Vibrirajočih vzorcev | Vibrating Sample
[6 empty] | 2 | SQUID | SQUID
[6 empty] | 3 | Kerrov pojav | Kerr Effect
|  |  | 10 | Mehanske lastnosti | Mechanical Properties | 1 | Tenzometer | Tensometer
[6 empty] | 2 | Reometer | Rheometer
[6 empty] | 3 | Breme | Load
[6 empty] | 4 | Trdost | Hardness
[6 empty] | 5 | Tribometer | Tribometer
[6 empty] | 6 | Vibracija | Vibration
|  |  | 11 | Kemijska analiza | Chemical Analysis | 1 | Analiza zraka | Air Analysis
[6 empty] | 2 | Distilacijska analiza | Distillation Analysis
[6 empty] | 3 | Analiza vode | Water Analysis
[6 empty] | 4 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 5 | Kromatografija | Chromatography
[6 empty] | 6 | Makromolekulska | Macromolecular
[6 empty] | 7 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 12 | Fizikalne lastnosti | Physical Properties | 1 | Analiza velikosti delcev | Particle Size Analysis
[6 empty] | 2 | Zeta Potencial | Zeta Potential
[6 empty] | 3 | Toplotne | Thermal
[6 empty] | 4 | Geometrijske | Geometric
[6 empty] | 5 | Ravnovesje | Balance
[6 empty] | 6 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 7 | Analitične centrifuge | Analytical Centrifuges
4 | Meritve in analiza vzorcev | Sample Measurement/ Analysis | 1 | Kriogenika | Cryogenic | 1 | 77K | 77K
[6 empty] | 2 | 4K | 4K
[6 empty] | 3 | 1.4K | 1.4K
[6 empty] | 4 | He3 | He3
[6 empty] | 5 | mili-Kelvin | milli-Kelvin
|  |  | 2 | Elektronska | Electronic | 1 | Analizator mrež | Network Analyser
[6 empty] | 2 | Mikrovalovne | Microwave
[6 empty] | 3 | Radiofrekvenčne | RF
[6 empty] | 4 | Osciloskopi | Oscilloscope
|  |  | 3 | Gibanje | Motion | 1 | Visokohitrostni video | High Speed Video
[6 empty] | 2 | Nizkohitrostni video | Low Speed Video
[6 empty] | 3 | Telemetrija | Telemetry
[6 empty] | 4 | Tekočine | Fluid
[6 empty] | 5 | Haptika | Haptics
|  |  | 4 | Laser | Laser | 1 | Karakterizacija | Characterisation
[6 empty] | 2 | Barvila | Dye
[6 empty] | 3 | Ekscimer | Excimer
[6 empty] | 4 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 5 | Visokih moči | High Power
[6 empty] | 6 | Opto-akustični sistemi | Opto-Acoustic Systems
[6 empty] | 7 | Pulzni femtosekundni | Pulsed Femtosecond
[6 empty] | 8 | YAG | YAG
|  |  | 5 | Optična | Optical | 1 | Kvantne informacije | Quantum Information
[6 empty] | 2 | Površinska plazmonska resonanca | Surface Plasmon Resonance
[6 empty] | 3 | Dualna polarizacija | Dual-polarisation
[6 empty] | 4 | Bolometrija | Bolometric
[6 empty] | 5 | Slikanje-Imaging visoke ločljivosti | High Resolution Imaging
|  |  | 6 | Proteini/Nukleinske kisline | Proteins/Nucleic Acids | 1 | Matrika | Arrays
[6 empty] | 2 | PCR | PCR
[6 empty] | 3 | Sekvencerji | Sequencers
[6 empty] | 4 | Sintetizatorji | Synthesisers
[6 empty] | 5 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 7 | Bio-Medicinske | Bio-Medical | 1 | Kardiovaskularne | Cardiovascular
[6 empty] | 2 | Ortopedske | Orthopedic Wear
[6 empty] | 3 | Zobne | Dental
[6 empty] | 4 | Celo telo | Whole Body
[6 empty] | 5 | Celice | Cells
[6 empty] | 6 | Tkiva | Tissues
|  |  | 8 | Akustične | Acoustic | 1 | Doppler | Doppler
[6 empty] | 2 | Ultrazvok | Ultrasound
[6 empty] | 3 | Avdio | Audio
|  |  | 9 | Terenske | Field Deployable | 1 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 2 | Tekočine | Liquids
[6 empty] | 3 | Plini | Gases
[6 empty] | 4 | Plazme | Plasmas
5 | Velika Instrumentacija | Large Scale Instruments | 1 | Simulirana okolja | Simulated Environments | 1 | Akustika | Acoustics
[6 empty] | 2 | Izgorevanje | Combustion
[6 empty] | 3 | Vožnja | Driving
[6 empty] | 4 | Zračni prevoz | Flight
6 | Infrastruktura | Infrastructure | 1 | Informacijska tehnologija | IT | 1 | Server | Server
[6 empty] | 2 | Skladiščenje | Storage
[6 empty] | 3 | Delovna postaja | Workstation
[6 empty] | 4 | Paralelno računanje | Parallel Computing
[6 empty] | 5 | Delo s podatki | Data Management
[6 empty] | 6 | Prikaz | Display
|  |  | 2 | Mehanična | Mechanical | 1 | Hidravlika | Hydraulic
|  |  | 3 | Delavnica | Workshop | 1 | CNC stroji | CNC Machines
[6 empty] | 2 | Vrtanje | Drill
[6 empty] | 3 | Drobljenje | Grinding
[6 empty] | 4 | Spajanje | Joining
[6 empty] | 5 | Vrtilna miza | Lathe
[6 empty] | 6 | Mletje | Milling
[6 empty] | 7 | Žaganje | Sawing
[6 empty] | 8 | Sintranje | Sintering
[6 empty] | 9 | Drzga rezanja | Other Cutting
|  |  | 4 | Laboratorij | Laboratory | 1 | Tekočine | Fluids
[6 empty] | 2 | Medicinski | Medical
[6 empty] | 3 | Kontrolirana atmosfera | Controlled Atmosphere
[6 empty] | 4 | Kontrolirano okolje - soba za rast | Controlled Environment Growth Room
[6 empty] | 5 | Kontrolirano okolje - skladiščenje | Controlled Environment Storage
[6 empty] | 6 | Elektromagnetna zaščita | Electromagnetic Screening
[6 empty] | 7 | Optična | Optical
[6 empty] | 8 | Terenski | Field Deployable
|  |  | 5 | Kriogenska | Cryogenic | 1 | Utekočinjevalec | Liquefier
|  |  | 6 | Vozila | Vehicles | 1 | Za osebje | Personnel
[6 empty] | 2 | Za opremo | Equipment
[6 empty] | 3 | Kmetijska | Agricultural
|  |  | 7 | V živo | In Vivo | 1 | Sistemi za pranje in namakanje | Washing and Watering Systems

## Klasifikacij MERIL
Številka | Klasifikacija | Category
1 | Akustične opazovalne postaje | Acoustic monitoring stations
2 | Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave | Aerospace and aerodynamics research facilities
3 | Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin | Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4 | Sistemi za analize | Analytical Facilities
5 | Sistemi s poskusnimi živalmi | Animal facilities
6 | Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov | Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7 | Atmosferski merilni sistemi | Atmospheric Measurement Facilities
8 | Bio-banke vključno s semenskimi bankami | Biobanks including Seed banks
9 | Sistemi za bioinformatiko | Bio-informatics Facilities
10 | Sistemi za biomedicinsko slikanje | Biomedical Imaging Facilities
11 | Raziskovalna oprema za celične kulture | Cell Culture Facilities
12 | Centri za napredne raziskave v matematiki | Centers for advanced research in mathematics
13 | Centri za razvoj industrijske matematike | Centers for development of industrial mathematics
14 | Centralizirani računalniški sistemi | Centralised Computing Facilities
15 | Kemične knjižnice in presejalni sistemi | Chemical Libraries and Screening Facilities
16 | Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo | Civil Engineering Research Infrastructures
17 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave | Clinical Research Centres
18 | Zbirke | Collections
19 | Komunikacijska omrežja | Communication Networks
20 | Sistemi za kompleksne podatke | Complex Data Facilities
21 | Konceptualni modeli | Conceptual Models
22 | Interdisciplinarni centri v matematiki | Cross disciplinary centers in mathematics
23 | Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke | Data Archives, Data Repositories and Collections
24 | Baze podatkov | Databases
25 | Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo | Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26 | Porazdeljene računalniške zmogljivosti | Distributed Computing Facilities
27 | Sateliti za opazovanje Zemlje | Earth Observation satellites
28 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29 | Laboratoriji za simulacije potresov | Earthquake Simulation Laboratories
30 | Sistemi električnega in optičnega inženiringa | Electrical and Optical Engineering Facilities
31 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega) | Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32 | Sistemi za raziskave na področju varstva okolja | Environmental Health Research Facilities
33 | Infrastrukture za upravljanje z okoljem | Environmental Management Infrastructures
34 | Sistemi za ekstremne razmere | Extreme Conditions Facilities
35 | Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko | Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36 | Sistemi za geotermalne raziskave | Geothermal Research Facilities
37 | Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov | Gravitational wave detectors and Observatories
38 | Sistemi fizike visokih energij | High Energy Physics Facilities
39 | "In situ" zemljske opazovalnice | In situ Earth Observatories
40 | "In situ" morske / sladkovodne opazovalnice | In situ Marine/Freshwater Observatories
41 | Intenzivni svetlobni viri | Intense Light Sources
42 | Intenzivni neutronski viri | Intense Neutron Sources
43 | Morski in pomorski inženirski sistemi | Marine &amp; Maritime Engineering Facilities
44 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov | Materials Synthesis or Testing Facilities
45 | Matematični kompetenčni centri | Mathematics Centres of Competence
46 | Sistemi s področja strojništva | Mechanical Engineering Facilities
47 | Mikro-in nanotehnološki sistemi | Micro- and Nanotechnology facilities
48 | Objekti za nacionalne statistike (pisarne) | National Statistical Facilities (offices)
49 | Zbirke s področja zgodovine narave | Natural History Collections
50 | Sistemi za jedrske raziskave | Nuclear Research Facilities
51 | Pilotni pogoni za procesna testiranja | Pilot Plants for Process Testing
52 | Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture | Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53 | Repozitoriji referenčnih materialov | Reference material repositories
54 | Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket | Registers and Survey-led Studies/Databases
55 | Repozitoriji | Repositories
56 | Raziskovalna letala | Research Aircraft
57 | Raziskovalni arhivi | Research Archives
58 | Raziskovalne bibliografije | Research Bibliographies
59 | Sistemi za raziskave podatkov | Research Data Service Facilities
60 | Raziskovalni sistemi | Research Facilities
61 | Raziskovalne knjižnice | Research Libraries
62 | Sistemi za za varnost | Safety Handling facilities
63 | Sistemi za programsko opremo | Software Service Facilities
64 | Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami | Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65 | Testni sistemi za vesoljsko okolje | Space Environment Test Facilities
66 | Sistemi za strukturno biologijo | Structural Biology Facilities
67 | Sistemi za sistemsko/računsko biologijo | Systems Biology/Computational Biology Facilities
68 | Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja | Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69 | Teleskopi | Telescopes
70 | Prevajalni raziskovalni centri | Translational Research Centres
71 | Podzemni laboratoriji | Underground Laboratories