## List1
EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI
|  |  |  | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | [12 empty] | Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro) | [13 empty] | MESEČNO POROČILO - ZA MESEC:
Številka RO | Naziv RO | Številka RS | Šifra PS / IS (za P-14 in naprej) | Skrbnik opreme | Številka skrbnika | Naziv opreme | Leto nabave | Naziv opreme v angleškem jeziku | Nabavna vrednost (EUR) | Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov) | Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov) | Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku | Inventarna številka v knjigovodski evidenci | Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika (v EUR/uro) | Stroški amortizacije | Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opeme | Stroški dela | Skupaj lastna cena/uro | Letna stopnja izkoriščenosti v % v pretek. koled. letu | Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) | Klasifikacija Univ. v Leedsu |  |  | Klasif. MERIL | Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja Paket ARRS) | Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike) | Doba amortiziranja | Mesečna stopnja izkoriščenosti (v %) v navednem mesecu | Projekt oz. program 1 |  |  | Projekt oz. program 2 |  |  | Projekt oz. program 3 |  |  | Projekt oz. program 4 |  |  | Drug namen |  |  | Drug namen
[24 empty] | #C | #O | #G | [5 empty] | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Šifra programa oz. projekta | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor. | Namen | Uporabnik | % upor.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 48
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Janja Marc | 12189 | PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času | 2002 | ABI PRISM Nucleic Acid PrepStation | 80653 | Paket 11 | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času | PCR system for analysis of nucleic acids in real time | 06822 | 48.2886 | 9.4886 | 8 | 30.8 | 48.2886 | 0% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 4 | 6 | 2 | 35 | 145 | 31 | 5 | [16 empty] | Pedagoško delo | strokovna sodelavka | 1
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Janko Kos | 4648 | Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin | 2006 | Automated Platform for Live Cell Imaging | 122252 | Paket 12 |  |  | Fluorescenčni mikroskopski sistem za dinamično mikroskopijo živih celic | Fluorescence microscope for life cell imaging | 11273 | 56.1826 | 14.3826 | 11 | 30.8 | 56.1826 | 0% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 4 | 7 | 11 | 321 | 36 | 5 | 0 |  | Fluorescenčni pretočni citometer ni v uporabi že tri leta. Tudi v pedagoške namene se ne uporablja.
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Janja Marc | 12189 | Denaturacijski HPLC | 2007 | Transgenomic WAVE MD dHPLC SISTEM Plus | 103320 | Paket 13 |  |  | Aparat za separacijo in analizo fragmentov DNA | For DNA fragment separation and analysis | 11411 | 52.9553 | 12.1553 | 10 | 30.8 | 52.9553 | 0% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 4 | 6 | 5 | 35 | 149 | 31 | 5 | 0 |  | odpisan v letu 2021
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Janko Kos | 4648 | Fluorescenčni pretočni citometer | 2007 | BD FACSCalibur Flow Cytometer | 142560 | Paket 13 |  |  | Aparat za imuno citokemične analize. | For immuno cyto chemical analysis | 11408 | 59.5718 | 16.7718 | 12 | 30.8 | 59.5718 | 0% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 2 | 5 | 4 | 11 | 148 | 36 | 5 | 0 |  | Mikroskopski sistem za vrednotenje bioloških molekul ni v uporabi vsaj eno leto. Ne uporablja se v pedagoške namene, servisiranje ne bi bilo smiselno.
510 | Univerza v Ljubljani | 01 |  | Marija Bogataj | 11124 | Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV) | 2007 | SOTAX CE 7 smart DISSOTEST ON/OFF-LINE | 100836 | Paket 13 |  |  | Avtomatski sistem za testiranje sproščanja. | Automated system for dissolution tests according to the-flowthrough method (USP 4) | 11476 | 52.6631 | 11.8631 | 10 | 30.8 | 52.6631 | 10 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 1 | 4 | 138 | 30 | 5 | 10 | [15 empty] | Pedagoško delo | strokovna sodelavka | 10
510 | Univerza v Ljubljani | 02 | P4-0127 | Tomaž Bratkovič | 23598 | Kromatografski sistem AKTAexplorer 10 S | 2008 | Chromatographic system ÄKTAexplorer 10 S | 82427 | Presežki JS - 90% ARRS - 10% |  |  | ÄKTAexplorer 10 S je kromatografski sistem za analizno in preparativno separacijo proteinov in polisaharidov iz kompleksnih bioloških vzorcev. Opremljen je z UV-VIS in konduktometričnim detektorjem ter senzorjem pH. Poseben mešalni sistem omogoča avtomatsko pripravo pufrov (mobilnih faz) z različnimi vrednostmi pH za hiter razvoj in optimizacijo separacijskih metod. Vzorce nanašamo ročno ali avtomatsko. Z ustreznimi kromatografskimi kolonami sistem uporabljamo za gelsko filtracijo, ionsko-izmenjevalno kromatografijo, afinitetno kromatografijo in hidrofobno kromatografijo. | Chromatographic system ÄKTAexplorer 10 S is intended for analytical and preparative separation of proteins and polysaccharides from complex biological samples. It is equipped with UV-VIS and conductometric detectors, and a pH sensor. A mixing system enables automatic buffer (i.e., mobile phase) preparation to speed up design and optimization of separation methods. Samples can be loaded either manually or automatically. The chromatographic system can be used for size-exclusion, ion-exchange, affinity, and hydrophobic chromatography. | 11796 | 49.9973 | 9.6973 | 9.5 | 30.8 | 49.9973 | 12 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 11 | 5 | 35 |  | 21 | 5 | 12 | P1-0420 | Klemen Gnidovec | 7 | P4-0127 | Urša Pečar Fonović | 1 | J3-50099 | Mojca Lunder | 1 | P1-0208 | Jernej Cingl | 100% | pedagoško delo | Tomaž Bratkovič | 2
510 | Univerza v Ljubljani | 01 | P4-0127 | Jurij Trontelj | 23420 | Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS) | 2010 | Ultra high preasure liquid chromatograph with triple quadrupole tandem mass spectrometer (LC/MS/MS) Agilent 6460 | 376685 | Paket 14 |  |  | Aparat za analizo učinkovin in njihovih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih | Analysis of drugs and their metabolites in complex samples. | 12280 | 82.8159 | 44.3159 | 11 | 27.5 | 82.8159 | 80 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/lc-ms-ms-tipa-trojni-kvadrupol-(qqq) | 3 | 2 | 3 | 4 | 149 | 23 | 5 | 80 | p1-0189 | Raziskovalci programa + diplomanti | 50 | [6 empty] | L3-3177 | Raziskovalec z doktoratom | 1000% | storitve za tržne projekte UL FFA | raziskovalec z doktoratom | 30 | izvajanje pedagoškega procesa (Vaje S2LBM biomedicinska analitika | Asistent z doktoratom | 10
510 | Univerza v Ljubljani | 02 | P1-0208 | Martina Hrast Rambaher | 32036 | Optični čitalec - Biotek | 2010 | Čitalec mikrotitrskih plošč (Synergy H4) in robot za pipetiranje (Precision XS) Multi-Mode Microplate Reader (SINERGY H4) and robot for automatic pipetting (PRECISION XS) | 124979.19 | Trg - 64%, Presežki JS - 26%, ARRS - 10% |  |  | Naprava se uporablja za avtomatizirano delo z mikrotitrskimi ploščami. Robotski del skrbi za pipetiranje, čitalec pa za analizo vzorcev. Čitalec omogoča detekcijo UV-VIS absorbance, fluorescence, fluorescenčne polarizacije, »time resolved« fluorescence in luminiscence z možnostjo končne, kinetične in spektralne detekcije. | Equipment is used for automated work with microtiter plates. Robotic part takes care of pipeting, while microplate reader analizes the samples. Microplate reader detection of UV-VIS absorbance, fluorescence, fluorescence polarisation, time resolved fluorescence and luminescence with endpoint, kinetic and spectral detection. | 12554 | 51.2034 | 14.7034 | 9 | 27.5 | 51.2034 | 50 | 100 | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 1 | 4 | 4 |  | 18 | 5 | 50 | P1-0208 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 20 | J3-50123 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 10 | J1-50039 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 10 | J1-4417 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 10
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Alenka Šmid | 29982 | Genetski analizator GenomeLab™ GeXP | 2010 | GenomeLab™ GeXP Genetic Analysis System (Beckman Coulter) | 95302.78 | Drugi javni viri - 90% ARRS - 10% |  |  | Oprema je namenjena separaciji fragmentov DNA na podlagi velikosti in obarvanosti s flourescentnimi barvili. To aparaturo tako uporabljamo za določanje nukleotidnega zaporedja DNA, dolžine mikrosatelitnih ponovitev ali drugih dolžinskih polimorfizmov, služi pa lahko tudi za merjenje izražanja genov. Zaradi njene zanesljivosti in ponovljivosti rezultatov je zato ne uporabljamo samo v raziskovalne namene temveč tudi genetsko diagnostiko. | Primary use of the equipment is a separation of DNA fragments based on their size and fluorescent dyes. The equipment is intended for sequencing of DNA, measurement of microsatellite length or other length polymorphisms. However it can serve also for gene expression analysis. Because of its reliability and repeatability it is used not only for research purposes but also for clinical diagnostics. | 12568 | 43.8121 | 11.2121 | 9.5 | 23.1 | 43.8121 | 10 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 4 | 6 | 3 | 4 |  | 18 | 5 | 10 | [12 empty] | tržno - Laboratorij za molekularno diagnostiko |  | 8 | pedagoško | vaje, specializanti | 2
510 | Univerza v Ljubljani | 01 |  | Petra Kocbek | 24402 | Ultra centrifuga WX | 2011 | Ultra centrifuga WX 100, Sorvall (Thermo Fischer scientific) | 96037 | Presežki JS - 90% ARRS - 10% |  |  | Ultracentrifuga Sorvall® WX 100 Ultra Series omogoča centrifugiranje s hitrostjo do 100.000 rpm (800.000 x g). Takše sile so potrebne za ločevanje koloidnih delcev od disperznega medija. Uporabljamo jo v procesih izdelave, vrednotenja in analitike sodobnih nanodostavnih sistemov, kot tudi klasičnih farmacevtskih oblik ter nenazadnje tudi v biotehnoloških raziskavah za namene separacije, čiščenja ter predhodne priprave vzorcev za druge analitske metode. | Ultracentrifuge Sorvall® WX 100 Ultra Series enables centrifugation speed up to rpm (800.000 x g). Such forces are needed for separation of colloidal particles from disperse medium. It is used in preparation, characterization in analytics of novel nanodelivery systems as well as classical dosage forms. In biotechnological research its application enables separation, cleaning and pre-preparation of samples for other analytical methods. | 12553 | 51.5985 | 11.2985 | 9.5 | 30.8 | 51.5985 | 45 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 2 | 2 | 1 | 60 |  | 21 | 5 | 45 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 20 | P1-0420 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 10 | J7-4635 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 10 | J2-3043 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 5
510 | Univerza v Ljubljani | 01 | P1-0189 | Mirjam Gosenca Matjaž | 15104 | Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301) | 2011 | Reometer - Anton Paar | 92557.03 | Presežki JS - 88%, ARRS - 12% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Za določanje viskoznosti tekočih in poltrdnih dostavnih sistemov in s tem povezanega preverjanja stabilnosti. Tem sistemom določamo tudi plastične in elastične lastnosti s pomočjo oscilacijske reometrije in tako razlagamo njihovo obnašanje (npr pri aplikaciji krem, mazil). Reološke lastnosti določamo tudi na medfazah predvsem v primeru, ko je njihova karakterizacija pomembna za razumevanje nekega proces (npr. elektrostatskega sukanja za izdelavo nanovlaken) ali za vrednotenje stabilnosti (določanje stabilnosti emulzij). Naprava s polarizacijskim mikroskopom omogoča tudi opazovanje struktur tekočih kristalov in njihovo obnašanje v času reološkega vrednotenja. Napravo pa lahko uporabljamo tudi kot 'texture analyzer', saj lahko merimo odpornost obloge pelet v odvisnosti od aplicirane sile. | To determine the viscosity of the liquid and semi-solid delivery systems and with this associated stability testing. It is also possible to determine the plastic and elastic properties of those systems through Oscillatory rheometry and thus explain their behavior (for example, during application of creams, ointments). We used this device to determine rheological properties at interfaces, especially in the case when their characterization is important for understanding a process (eg, electrospinning to produce nanofibres) or to evaluate the system stability (the stability of emulsions). The device with a polarizing microscope enables observation of liquid crystals structures and their behavior during the rheological evaluation. The device can also be used as a 'texture analyzer', because we can measure the resistance of the pellet coating depending on the applied force. | 12665 | 43.4891 | 10.8891 | 9.5 | 23.1 | 43.4891 | 60 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 10 | 2 | 60 |  | 18 | 5 | 60 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci na UL FFA, magistrandi in diplomandi, tehnični sodelavci | 50
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Alenka Šmid | 29982 | Tekočinski kromatograf HPLC 1260 Infinity - Agilent Technologies | 2011 | Agilent 1260 Infinity Quaternary LC | 51240.97 | Presežki JS - 72%, ARRS - 28% |  |  | Naprava se uporablja za določanje aktivnosti encimov, ki so pomembni pri zdravljenju z določenimi zdravili ter za analitiko številnih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih. Sistem omogoča dober nadzor kromatografskih pogojev | Equipment is used for determination of enzyme activity for enzymes which are important in therapies with different drugs as well as measurement of metabolites in complex biological samples. System enables a good control of chromatographic parameters. | 12828 | 38.6283 | 6.0283 | 9.5 | 23.1 | 38.6283 | 80 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 11 | 5 | 4 |  | 18 | 5 | 80 | P1-0208 | raziskovalci, magistrandi | 10 | [9 empty] | tržno - Laboratorij za molekularno diagnostiko |  | 70
510 | Univerza v Ljubljani | 02 | IP-0510 | Anamarija Zega | 21456 | 400 MHz NMR spektrometervisoke ločljivosti | 2012 | 400 MHz NMR spektrometervisoke ločljivosti | 218160 | ARRS - 40% |  |  | Na FFA razpolagamo z BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR spektrometrom z naslednjimi lastnostmi: magnet - 400 MHz/54 mm UltraShield Plus, 2 merilni sondi 5 mm BBFOplus in 5 mm BBI ter avtomatski menjalec vzorcev (16 mest) SampleXpress Lite. Njegovi glavni lastnosti sta hitrost meritev in avtomatizacija, ki omogoča samodejno delovanje v daljšem časovnem obdobju (npr. 2 dni). NMR (nuklearna (jedrska) magnetna resonanca) je spektroskopska tehnika, ki nam omogoča vpogled v strukturo spojin. Na osnovi izmerjenih spektrov lahko določimo ali potrdimo strukturo spojin, njihovo prostorsko obliko spojin, merimo hitrosti kemijskih pretvorb in opazujemo interakcije majhnih molekul z makromolekulami. | FFA disposes with Bruker Avance III 400 MHz NMR spectrometer with the following properties: magnet - 400 MHz/54 mm UltraShield Plus, 2 probes BBFOplus (5 mm) and BBI (5 mm), and automatic sample changer (16 positions) SampleXpress Lite. Its main features are measurement speed and automation that enables automatic operation over extended periods of time (eg. 2 days). | 13054 | 67.4659 | 25.6659 | 11 | 30.8 | 67.4659 | 100 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 1 | 3 | 4 | 159 | 27 | 5 | 100 | Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin; P1-0208 (B) | Vodja: prof. dr. Stanislav Gobec, Uporabniki: vsi člani Katedre za farmacevtsko kemijo | 50% | J7-4635 | Vodja: prof. dr. Peterlin Mašič; Uporabniki: vsi člani projekta | 20% | J1-50038 | Vodja : prof. dr.Tihomir Tomašič; Uporabniki: vsi člani projekta | 10% | J1-50023 | Vodja: dr. Andrej Cotman: Uporabniki: vsi člani projekta | 10% | Vaje, diplomanti, magistranti, doktoranti | študentje EMŠ, S2 IND FAR, študentje Biomedicina | 10%
510 | Univerza v Ljubljani | 01 |  | Rok Dreu | 21455 | Hitro vrteči granulator 4M8Trix | 2012 | High shear Granulator 4M8Trix | 54844.8 | Tržna sredstva 75%, ARRS - 25% |  |  | Naprava je namenjena izvedbi tehnološkega procesa izdelave zrnc po postopku mokre granulacije z razgrajevanjem. Po opcijski nadgradnji jo je moč uporabljati tudi za postopke granuliranja s talinami. Hitrovrteči mešalnik se uporablja tako v pedagoške namene pri poučevanju tehnologij granuliranja kot v raziskovalne namene ter pri izvedbi aplikativnih projektov. | Equipment is intended for prepraration of granules by high shear wet granualtion technique. With optional upgrade it could also be used in hot-melt granulation procedures. High-shear granulator is used when teaching granulation techniques, in resarch work and for support in realization of applied projects. | 13170 | 46.2523 | 6.4523 | 9 | 30.8 | 46.2523 | 0 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 1 | 5 | 3 | 60 |  | 23 | 5 | 0 |  | Oprema v okvari / na poprvavilu (celotno leto 2024) | 0 | [10 empty] | Oprema v okvari / na poprvavilu (celotno leto 2024) | 0
510 | Univerza v Ljubljani | 01 |  | Rok Dreu | 21455 | Mini oblagalnik za tablete GMPC I | 2014 | Pan Coatear GMPC I | 76110 | Drugi javni viri - 79%, ARRS - 21% |  |  | Naprava je namenjena izvedbi tehnološkeag procesa oblaganja tablet, ki ga je moč izvesti s pomočjo vodnih disperzij, ob manjšem pretoku disperzije za oblaganje pa tudi z organskimi topili. Oblaganje je moč izvesti v 0,8 L ali 1,6 L perforiranem bobnu za oblaganje. Naprava je opremljena s sistemom za zapisovanje procesnih spremenljivk. | Process equipment is intended for coating of pharamaceutical tablets. Coating can ber performed with water based coating dispersions, while when low spraying rate is used also usage of organic dispersions is permitted. Coating operation can be performed in a 0,8 L or 1,6 L perfrorated drum. Equipment includes system for recording of process parameters. | 13776 | 49.2541 | 8.9541 | 9.5 | 30.8 | 49.2541 | 8 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 1 | 1 | 3 | 60 |  | 23 | 5 | 8 |  |  | 0 | [9 empty] | Izvedba vaj pri predemtih Industrijska farmacija (EM FAR), Farmacevtska tehnologija (S2 INF) | Blaž Grilc, Barbara Sterle Zorec | 8
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Janez Ilaš | 24400 | Masni spektrometer (MS) | 2015 | Mass spectrometer (MS) | 96016 | ARRS - 48% Tržna sredstva - 52% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Masni spektrometer je namenjen določanju molske mase različnih spojin (sinteznih produktov, naravnih spojin, peptidov, ...). | The mass spectrometer is designed to determine the molecular weight of the various compounds (synthetic products, natural compounds, peptides, ...). | 14291 | 51.596 | 11.296 | 9.5 | 30.8 | 51.596 | 100 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 19 | 5 | 100 | P1-0208 | uporablja se od 8 do 12 ur na dan (praktično čisto vsi raziskovalci, čisto vsi doktoranti in čisto vsi diplomanti na Katedri FK in posledično tudi vsi aktivni projekti) | 100
510 | Univerza v Ljubljani | 02 | P1-0208 | Martina Gobec | 32034 | Namizni pretočni citometer | 2015 | Flow cytometer Attune NxT | 116441 | Presežki JS - 52% ARRS - 41% Tržna sredstva - 7% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Pretočni citometer je namenjen predvsem analizi celic, kjer se lahko vrednotijo najrazličnejši imuno citološki parametri (od DNK, protienov, ipd..). | The flow cytometer is designed for celll analysis, wher several immuno cytological parameter can be determned (DNA, proteins,…) | 14294 | 50.1989 | 13.6989 | 9 | 27.5 | 50.1989 | 35 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 18 | 5 | 35 | P1-0189 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 10 | P1-0420 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 10 | P1-0208 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 10 | P3-0298 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 5 | / | /
510 | Univerza v Ljubljani | 01 | P1-0189 | Zoran Lavrič | 32037 | Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken | 2015 | System for electrostatic spinning of nanofibers | 102271 | Presežki JS - 50% ARRS - 32% Tržna sredstva - 18% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Public access to the equipment is not forseen. In any case one has to agree the details of an eventual access with its superviser which has to be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena izvedbi elektrosktatskega razprševanja mikrodelcev in nanodelcev ter za elektrostatsko sukanje nanovlaken. Naprava ima modul za kondicioniranje zraka, ki omogoča nadzor temperature (17-45°C) in relativne vlažnosti (25-75%) procesnega zraka. Med delovanjem je procesni prostor zaprt ter aktivno prezračevan, kar omogoča varno delo z organskimi topili. Medprocesni videonadzorni sistem omogoča optimizacijo procesa elektrostatskega razprševanja, pri tem pa naprava omogoča zajem slike in procesnih podatkov na zunanji računalnik. Možno je razprševanje skozi več šob naenkrat. | Process equipment is intended for electrostatic spraying of microparticles and nanoparticles as well as for electrostatic spinning of nanofibers. The device has an air conditioning module that enables control of temperature (17-45°C) and relative humidity (25-75%) of the process air. The process chamber of the equipment is enclosed and separated form the surroundings during operation. Active ventilation of the process chamber enables safe work with organic solvents. Video monitoring system enables easy optimisation of electrostatic spraying or spinning. The equipment enables recording of video and process parameters to an externally connected copmuter. Special accessory enables spraying through multiple nozzles in parallel. | 14318 | 40.8319 | 12.0319 | 9 | 19.8 | 40.8319 | 85 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/sistem-za-elektrostatsko-sukanje-nanovlaken | 1 | 1 | 6 | 60 |  | 18 | 5 | 85 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 35 | P1-0420 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 5 | P3-0310 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 5 | J7-4418 | vodja. Dr. Špela Zupančič | 25 | Raziskovalni projekti:J4-4556, J2-3043, J3-3062 |  | 15
510 | Univerza v Ljubljani |  | P1-0189 | Zoran Lavrič | 32037 | Tekočinski kromatograf HPLC | 2018 | HPLC Liquid chromatograph | 61911.21 | ARRS - 89% Tržna sredstva - 11% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo. Binarna črpalka sistema HPLC je opremljena z razplinjevalnikom in lahko tvori tlak do 600 barov pri pretoku do 5 ml / min. Vzorčevalnik z regulacijo temperature prostora za vzorce ima dva predala, pri čemer se lahko v vsakegaki vstavi dve vzorčni plošči s 54 standardnimi vialami volumna 1,5 mL. Modul za termostatiranje kolon omogoča natančen nadzor temperature kolone. Diodni detektor z žarnicami za ultravijolično in vidno svetlobo ima spremenljivo velikost vstopne reže spektrometra, ki lahko snema spektre z ločljivostjo 1024 točk, pri čemer je sposoben večkanalnega snemanja pri različnih valovnih dolžinah in tudi snemanja spektrov pri vsaki časovni točki za ustvarjanje map izoabsorbanc. Sistem se uporablja za različne naloge v farmacevtski analizi, vključno pri testih raztapljanja, določanju vsebnosti, nečistot in topnosti kakor tudi širše za določanje identitete in količine analitov v kompleksnih heterogenih vzorcih, ki se proizvajajo na Katedri za farmacevtsko tehnologijo. Sistem v splošnem služi kot orodje, ki zagotavlja analitično povratno informacijo v procesu razvoja novih farmacevtskih oblik, formulacij in procesov. | High pressure liquid chromatography system. Binary pump of the HPLC system is equipped with degasser and is capable of generating pressures up to 600 bar at a flowrate of up to 5 mL/min. Multisampler with temperature control of sample compartment has two drawers each holding 2 sample plates with 54 standard vials of 1.5 mL volume. Column heater module provides precise temperature control of column. Diode array detector with UV and VIS lamps has a variable slit size, records spectra with resolution of 1024 point, is capable of multichannel recording at different wavelengths as well as recording spectra for each time point to generate isoabsorbance maps. The system is used for various task in pharmaceutical analysis including dissolution testing, assay, solubility determinations and more generally to determine identity and quantity of analytes in complex heterogeneous samples that are produced at the Chair of Pharmaceutical Technology and serves as a tool that provides analytical feedback in the process of developing new dosage forms, formulations and processing technologies. | 14898 | 36.0837 | 7.2837 | 9 | 19.8 | 36.0837 | 40% | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/tekocinski-kromatograf-hplc | [5 empty] | 19.8 | 5 | 40 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 32 | [9 empty] | doktorandi, raziskave | Zoran Lavrič, Tatjana Hrovatič, Klemen Kreft | 8
510 | Univerza v Ljubljani | 02 | P1-0208 | Martina Gobec | 32034 | Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike (Imaging flow cytometer) | 2019 | Imaging flow cytometer | 454925.8 | Paket 17 35% in EATRIS.TRI.SI 65% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena analizi celic oz. majhnih delcev in prodobivanju podrobne slike velikega števila analiziranih dogodkov v relativno kratkem času. Omogoča proučevanje želenih fenotipskih lastnosti, ki smo jih predhodno označili s flourescenčnimi barvil (npr. kolokalizacija, internalizacija, diferenciacija, imedcelična interakcija). Analiziramo lahko večk kot 1000 celic na sekundo in za vsako posamezno celico hkrati dobimo do 8 slik na različnih folurescenčnih kanalih z visoko občutljivostjo. To omogoča kvantifikacijo celičnih lastnosti, kot je morfologija in jakost flourescenčne probe na, v ali med celicami (tudi v primeru redkih dogodkov in heterogenih vzorcih). | Imaging flow cytometer provides users with the ability to gain detailed images of a large number of cells in a relatively short period of time. It enables the analysis of desired phenotypical properties, which are previousl labeled with flourescent dyes (e.g co-localization, internalization, stem cell differentiation, and cell-cell interactions). ImageStreamX MarkII produces up to 10 high resolution images of each cell directly in flow, at rates exceeding 1,000 cells per second, and with the fluorescence sensitivity of conventional flow cytometers. These capabilities allow you to quantitate cellular morphology and the intensity and location of fluorescent probes on, in, or between cells, even in rare sub-populations and highly heterogeneous samples. | 15295 | 93.02 | 53.52 | 12 | 27.5 | 93.02 | 5 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 2 | 3 | 4 | 124 | 19.8 | 5 | 5 | P1-0189 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi; OPOMBA: aparatura je v okvari in zato v močno omjeni uporabi | 3 | P1-0208 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 2
510 | Univerza v Ljubljani |  | P1-0189 | Ilija German Ilić | 28446 | Laserski difraktometer | 2019 | Laser diffractometer | 84219.97 | ARRS - 22% Tržna sredstva - 78% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Oprema je namenjena meritvam velikosti in porazdelitve velikosti delcev okvirno v območju od 0,1 do 2000 µm. Meritve so mogoče s suho celico (disperzija trdno/plinasto) ali mokro celico (disperziji trdno/tekoče ali tekoče/tekoče), vključno z uporabo organskih topil. | Equipment is intended for measurements of particle size and particle size distributions roughly in range of 0.1 to 2000 µm. The measurements can be done with dry cell (dispersion solid/gas) or wet cell (dispersions solid/liquid or liquid/liquid), including use of organic solvents. | 15317 | 46.9082 | 9.9082 | 9.5 | 27.5 | 46.9082 | 20 | 100% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/laserski-difraktometer | [5 empty] | 19.8 | 5 | 20 | P1-0189 | Planinšek, Dreu, German Ilić, Lavrič, Dragar (vodja prof. dr. Mitja Kos) | 10
510 | Univerza v Ljubljani | 01 | P1-0189 | Ahlin Grabnar Pegi | 15490 | Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra) | 2020 | Photon correlation spectroscopy and laser Doppler electrophoresis (Zetasizer Ultra) | 67472.14 | Tržna sredstva 67 % ARRS - 33% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equipment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical) vključuje dve merilni tehniki. Fotonska korelacijska spektroskopija je metoda za določanje velikosti delcev v nanometrskem območju (0,6 nm - 6 µm). Laser Dopplerjeva elektroforeza je metoda za določevanje zeta potenciala delcev. Napravo uporabljamo za vrednotenje nanodostavnih sistemov. | Zetasizer Nano Ultra (Malvern Panalytical) includes two measurement techniques. Photon correlation spectroscopy is a method for determination of the particle size in the nanometer range (0.6 nm - 6 μm). Laser Doppler electrophoresis is a method for the determination of the zeta potential of particles. The device is used for the characterization of nanodelivery systems. | 15490 | 45.44 | 7.94 | 10 | 27.5 | 45.44 | 60 | 96% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs | 3 | 12 | 2 | 4 |  | 22 | 5 | 60 | P1-0189 | P. Ahlin Grabnar, P. Kocbek, A. Zvonar Pobirk, Š. Zupančič, M. Bjelošević Žiberna, B. Zorec Sterle, Č. Dragar, M. Prašnikar, K. Kirbus | 50 | L1-3160 | Vodja: prof. dr. Iztok Grabnar | 20 | J2-3043 | Vodja: dr. Slavko Kralj | 10 |  |  |  | Vaje, diplomanti, magistranti, MR, doktoranti |  | 20
510 | Univerza v Ljubljani | 01 | P1-0189 | Zoran Lavrič | 32037 | Dvovijačna naprava za iztiskanje talin (HME, Hot melt extrusion) in kontinuirano vlažno granuliranje (TSG, Twin screw granulation) s podporno opremo za dovajanje materialov, hlajenje in oblikovanje produkta | 2020 | Leistritz ZSE 12 HP-PH twin screw hot melt extruder for hot melt extrusion (HME) and twin screw granulation (TSG) with supporting equipment for material feed, cooling and processing of extrudates | 276861 | Paket 17 60% in ARRS 40% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena za kontinuirano in nadzorovano dovajanje praškaste mešanice materialov v samo napravo ter kontinuirano izdelavo trdnih disperzij učinkovin v polimernem ogrodju s sledečim ohlajanjem iztiskanca na tekočem traku in odrezovanjem v delce definiranih dolžin (od 1,0 do 2,0 mm). Pretvorba naprave omogoča izvedbo procesa kontinuiranega vlažnega granuliranja praškastih materialov z nadzorovanim dodajanjem granulacijske tekočine za nadzor razmerja kapljevine in trdnih snovi v kontinuiranem procesu granuliranja. Naprava ima osem-področni nadzor nad temperaturo procesiranih materialov, kjer je vsako področje aktivno hlajeno in ali ogrevano, za namen nadzora nad viskoznostjo mešanice materialov oz. za vzdrževanje termično pogojene stabilnosti procesiranih materialov (velja za proces iztiskanja talin in granuliranje). | The device is capable of continuous and controlled delivery of the powder mixture of materials into the device itself and the following continuous production of solid dispersions of the active ingredients in the polymeric matrix. On exit from the die the filaments are continuous cooled on the conveyor belt and then cut into pellets of defined lengths (from 1.0 to 2.0 mm). Conversion of the device enables the process of continuous wet granulation of powder materials with controlled addition of granulation fluid to control the ratio of liquid to solids in a continuous granulation process. The device has eight-zone temperature control of the processed material, where each zone is actively cooled and or heated, for the purpose of controlling the viscosity of the material mixture, or to maintain thermally conditioned stability of the processed materials (applies to the melt extrusion and granulation process). | 15724 | 63.37 | 32.57 | 11 | 19.8 | 63.37 | 20% | 82% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/dvovijacna-naprava-za-iztiskanje-talin-in-kontinuirano-vlazno-granuliranje |  |  |  |  | 49 | 19.8 | 5 | 20 | P1-0189 | doktorandi, raziskovalci, diplomanti | 12 | [9 empty] | Izvedba vaj pri predemtih Industrijska farmacija (EM FAR), Farmacevtska tehnologija (S2 INF) | Zoran Lavrič, Blaž Grilc | 8
510 | Univerza v Ljubljani | 01 | P1-0189 | Jurij Trontelj | 23420 | UHPLC-MS/MS Tekočinski kromatrograf z masnim detektorjem vrste trojni kvadrapol/linearna ionska past, model: Agilent 1290 Infinity II / Sciex QTRAP 5500+ | 2020 | UHPLC-MS/MS Liquid chromatograph coupled to mass detector triple quadrupole/linear ion trap. Agilent 1290 Infinity II / Sciex QTRAP 5500+ | 281298.03 | Paket 18 70% in ARRS 30% | Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole ageed working time on the equipment. | Aparat je namenjen merjenju zdravilnih učinkovin, njihovih metabolitov in transformacijskih produktov v kompleksnih bioloških in okoljskih vzorcih. | Analysis of drugs, their metabolites and transformation products in complex biological and environmental samples. | 15759 | 65.19 | 33.09 | 9 | 23.1 | 65.19 | 100 | 80% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/tekocinski-kromatograf-z-masnim-detektorjem |  |  |  |  | 83 |  | 5 | 100 | p1-0189 | Raziskovalci programa + diplomanti | 45 | J2-4480 | Raziskovalec z doktoratom | 30 | J7-4635 | Raziskovalec z doktoratom | 10 | N1-0363 | Raziskovalec z doktoratom | 10 | izvajanje pedagoškega procesa (Vaje S2LBM Metabolomika | Asistent z doktoratom | 5
510 | Univerza v Ljubljani | 02 |  | Stane Pajk | 28861 | UHPLC z DAD in CAD detektorjem | 2020 | UHPLC system coupled to DAD and CAD detector | 149851.98 | Paket 18 70% in ARRS 30% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Oprema je namenjena 2D kromatografija, kromatograf je sklopljen z DAD in CAD, z možnostjo sklopitve z masnim detektorjem (Orbitrap). | Equipement is capable of 2D chromathography and is coupled with DAD and CAD and potentially with mass detector. | 15695 | 54.63 | 17.63 | 9.5 | 27.5 | 54.63 | 80 | 83% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/uhplc-z-dad-in-cad-detektorjem |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 80 | P1-0208 | Stane Pajk, Janez Ilaš | 20 | J3-3079 | Stane Pajk | 5 | J7-4635 | Stane Pajk | 10 | J1-50038 | Stane Pajk | 15 | Magistrska naloga | Luka Joveski, Tjaša Javornik, Sara Gabrovec, Lucija Dražil | 10 | Delo v sklopu doktorske disertacije | Blaž Lebar, Tinkara Lekić | 20
510 | Univerza v Ljubljani |  | P1-0189 | Zoran Lavrič | 32037 | Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope | 2020 | 3 | 378021.49 | EATRIS - 71% ARRS - 10% Tržna sredstva - 19% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo omogoča izvajanje različnih načinov mikroskopske analize vzorca. Konfokalni mikroskop omogoča opazovanje in zajem vidne mikroskopske slike. Vira laserske svetlobe (532 nm in 785 nm), pripadajoči optični elementi in detektor povratno sipane Raman svetlobe omogočajo točkovne meritve lastnosti na principu Raman spektroskopije in fotoluminiscenčne spektroskopije v dveh in treh dimenzijah, kar omogoča mikroskopsko Ramansko mapiranje površine in volumna vzorcev na zraku (površine in prerezi razsutih prostih delcev, granul, pelet, tablet, kapsul, filmov, laminatov, ekstrudatov, itd.) ter v tekočem mediju (vlakna, delci, celice, tkiva, itd.). | The integrated system of the confocal Raman microscope and the atomic force microscope allows various methods of microscopic analysis of the sample to be performed. The confocal microscope enables the observation and capture of a visible microscopic image. Laser light sources (532 nm and 785 nm), associated optical elements and Raman backscatter detector enable point measurements of properties on the principle of Raman spectroscopy and photoluminescent spectroscopy in two and three dimensions, which allows microscopic Raman mapping of the surface and volume of the sample surface and cross-sections of bulk free particles, granules, pellets, tablets, capsules, films, laminates, extrudates, etc.) and in a liquid medium (fibers, particles, cells, tissues, etc.). | 15750 | 76.2731 | 44.4731 | 12 | 19.8 | 76.2731 | 54% | 80% | http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/integrirani-sistem-konfokalnega-ramanskega-mikroskopa-in-mikroskopa-na-atomsko-silo-xplora-plus-omegascope | [5 empty] | 19.8 | 5 | 54 | P1-0189 | Zoran Lavrič, Blaž Grilc, Mercedes Vitek, Nina Katarina Grilc, Ana Baumgartner | 41 | Horizon-HLTH-2021 REMEDI4ALL | Blaž Grilc | 3 | [6 empty] | doktorandi, raziskave | Zoran Lavrič, Blaž Grilc | 10
510 | Univerza v Ljubljani |  |  | Robert Roškar |  | Večstopenjski LC/MS sistem - tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem | 2021 | Multistage LC/MS system | 345741.72 | EATRIS - 57% ARRS -20% Presežki JS - 9% Tržna sredstva - 4% Druga JS - 8% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. |  |  | 15917 | 81.4755 | 40.6755 | 10 | 30.8 | 81.4755 | 91% | 67% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/tekocinski-kromatograf-sklopljen-z-visoko-resolucijskim-masnim-detektorjem-na-cas-preleta | [5 empty] | 30.8 | 5 | 91 | P1-0189 J7-4418 L1-3160 | Robert Roškar | 91%
510 | Univerza v Ljubljani | 2 |  | Dunja Urbančič | 34512 | HPLC - Tekočinski kromatograf visoke ločljivosti | 2021 | HPLC - High performance liquid chromatograph | 79682.17 | EATRIS - 100% | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment is available at the Faculty of Pharmacy, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible by arrangement with the caretaker. Due to the specificity of the equipment, the caretaker must be present at all times during work on the equipment. | monitoring zdravilnih učinkovin tekom zdravljenja, merjenje aktivnosti encimov, detekcija preko DAD in FLD detektorjev, termostatiran sistem, kvarterna črpalka | therapeutic drug monitoring, measuring enzyme activity, detection using DAD and FLD detectors, thermostated system, quaternary pump | 15916 | Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | 9.5375 | 1.5 | 23.1 | 34.1375 | 46 | 67% | http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/organiziranost/infrastrukturni-center/eatris-slovenija | 3 | 11 | 5 | 35, 70 |  | 7.88 | 5 | 46 | P-0208 | Dunja Urbančič | 29% | IC EATRIS | Dunja Urbančič | 24% | [6 empty] | Magistrska naloga | Jaka Klemen | 21% | Magistrska naloga | Nika Biškup | 26%
510 | Univerza v Ljubljani |  | P1-0208 | Martina Gobec | 32034 | Večmodularni čitalec mikrotitrskih plošč | 2021 |  | 137788.64 | EATRIS - 100% | Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. | Access to equippment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Naprava je namenjena zajemanju signala absorbance, flourescence, časovno odvisne fluorescence, polarizacije fluorescence ali luminiscence na mikrotitrskih ploščah različnih dimenzij (vsaj do velikosti 384 vdolbinic). Omogoča učinkovito zajemanje podatkov ter njihovo obdelavo in je zaradi konfiguracije uporabna na številnih področjih (spektrofotometrija, fluorimetrija, encimska kinetika, celična biologija, …). | The device is designed to capture the signal of absorbance, fluorescence, time-dependent fluorescence, fluorescence polarization or luminescence on microtiter plates of various dimensions (at least up to the size of 384 wells). It enables efficient data collection and processing. It is useful in many fields (spectrophotometry, fluorimetry, enzyme kinetics, cell biology,…) due to its configuration. | 15875 | 62.6763 | 26.1763 | 9 | 27.5 | 62.6763 | 35 | 68% | [6 empty] | 27.5 | 5 | 35 | P1-0208 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 15 | P1-0420 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 10 | P1-0189 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 5 | P3-0298 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 5
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 | P1-0208 | Janez Ilaš | 24400 | Bioslojni interferometer (Bio-Layer Interferometry - BLI) | 2023 | Bio-Layer Interferometry - BLI | 170502.13 | Paket 21 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment is available at the Faculty of Pharmacy, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Possible access by agreement with the administrator. Due to the specificity of the equipment, the equipment administrator must be present at all times when working on the equipment. | BLI Octet R4 (Sartorius) omogoča analizo molekulskih interakcij v realnem času brez označevanja interakcijskih partnerjev. Sistem omogoča 4-kanalno spremljanje interakcij (afinitete vezave in kinetike) med molekulami, večjimi od 150 Da, ter določanje koncentracije bioloških molekul (npr. proteinov, peptidov, DNA, RNA ipd.) v kompleksnih vzorcih. Delo poteka v mikrotitrskih ploščicah s 96 vdolbinicami (zahteva po vsaj 180 μL vzorca) pri temperaturi med 15 in 40 °C. Dostopni so biosenzorji za različne načine imobilizacije enega od interakcijskih partnerjev (npr. kovalentna vezava prek aminskih skupin liganda, protein A za vezavo IgG, Ni-NTA za vezavo proteinov, označenih s heksahistidinskim zaporedjem (His-tag) idr.). | BLI Octet R4 (Sartorius) enables the analysis of molecular interactions in real time without labelling the interaction partners. The system enables 4-channel monitoring of interactions (binding affinity and kinetics) between molecules larger than 150 Da, as well as determination of the concentration of biological molecules (e.g. proteins, peptides, DNA, RNA, etc.) in complex samples. The work is carried out in microtiter plates with 96 wells (requires at least 180 μL of sample) at a temperature between 15 and 40 °C. Biosensors are available for various methods of immobilization of one of the interaction partners (e.g. covalent binding via amine groups of the ligand, protein A for binding IgG, Ni-NTA for binding proteins marked with a hexahistidine sequence (His-tag), etc.). | 16948 | 73.23 | 33.43 | 9 | 30.8 | 73.23 | 10 | 22% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/bioslojni-interferometer-(bio-layer-interferometry---bli)-model-octet-r4 | 3 | 1 | 4 | 66 | 75 | 30.8 | 5 | 10 | P1-0208 | Ana Jug MR in programska skupina; Klemen Gnidovec, Katedra FB | 10
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 | P1-0208 | Stane Pajk | 28861 | UHPLC sistem sklopljen z masnim detektorjem (UHPLC-MS) | 2023 | UHPLC system coupled to mass detector (UHPLC-MS) | 217067.12 | Paket 21 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Sistem tekočinske kromatografije sklopljene z masno spektrometrijo (LC-MS) je zasnovan posebej za kvalitativne in kvantitativne ocene majhnih molekul, prisotnih v različnih vrstah vzorcev. Analite najprej loči tekočinski kromatograf ultra visoke ločljivosti (UHPLC). Dobavljen sistem omogoča zelo visoke tlake, kar olajša uporabo visoko učinkovitih kolon, ki bistveno izboljšajo kakovost ločevanja analitov. Po separaciji analite vodimo do masnega spektrometra (MS). Masni spektrometer, uporabljen v tem sistemu, je tipa trojnega kvadrupola, ki slovi po izjemni občutljivosti, selektivnosti in robustnosti. Z njim lahko spremljamo napredek kemijskih sintez, lahko služi kot zanesljivo orodje za potrjevanje istovetnosti spojin in določanje koncentracije specifičnih spojin v zahtevnih matrikah, kot so celice, plazma in kri. | The liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) system is specifically designed for the qualitative and quantitative assessments of small molecules present in various types of samples. Analytes are first separated using an ultra-high performance liquid chromatograph (UHPLC). The provided system supports very high pressures, which facilitates the use of highly efficient columns that significantly improve the quality of analyte separation. After separation, the analytes are directed to the mass spectrometer (MS). The mass spectrometer used in this system is of the triple quadrupole type, renowned for its exceptional sensitivity, selectivity, and robustness. It allows monitoring the progress of chemical syntheses, for confirming the identity of compounds and determining the concentration of specific compounds in challenging matrices such as cells, plasma, and blood. | 16949 | 80.06 | 42.56 | 10 | 27.5 | 80.06 | 75 | 20% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/uhplc-sistem-sklopljen-z-masnim-detektorjem-(uhplc-ms) | 3 | 11 | 5 | 4 | 76 | 27.5 | 5 | 75 | P1-0208 | Stane Pajk, Janez Ilaš | 40 | J3-3079 | Stane Pajk | 10 | P1-0420 | Stane Pajk | 5 | Projekt FFA RA/104-2020 | Stane Pajk, Janez Ilaš | 15 | Magistrska naloga | Natalija Papež, Eva Kumperger, Teja Saksida | 5
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 | P4-0127 | Anja Pišlar | 32035 | Pretočni citometer, s štirimi "solid state" laserji (vijoličnim, modrim, rdeèim in rumenim) z možnostjo avtomatskega zajemanja vzorcev | 2023 | Flow cytometer with four solid state lasers with automatic sampler | 203481.68 | Paket 21 | Oprema je dostopna na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | Equipment is available at the University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access to equipment must be agreed with supervisor of the equipment. Due to delicate nature of the equipment supervisor must be present through whole agreed working time on the equipment. | Pretočni citometer Attune NxT je sestavljen iz celice (črpalke) za injiciranje vzorcev, optičnega sistema s “solid state flat top” diodnimi laserji, elektronike s pripadajočim programskim paketom in dela za shranjevanje delovnih tekočin in odpadnih reagentov. Attune NxT je majhen aparat dimenzij 40 cm x 58 cm x 43 cm, je enostaven za uporabo in vzdrževanje in zanj zadostujejo normalni laboratorijski pogoji. Sistem je nadgrajen z enoto za avtomatski odvzem vzorca CytKick Max Autosampler. Ta omogoča hitro obdelavo več vzorcev s samodejno analizo vzorcev iz plošč s 96-imi in 384-imi vdolbinicami (standardne in »deep well« plošče), kot tudi odvzem vzorcev iz plošč z dimenzijami po meri in stojal za mikrocentrifugirke volumna 1,5 ali 2,0 mL. Vključuje »boost mode«, ki omogoča hitrejšo obdelavo vzorcev. Poleg tega z uporabo posebnih stojal za plošče in mikrocentrifugirke omogoča pasivno hlajenje vzorcev. | Attune NxT flow cytometer consists of a cell (pump) for sample injection, an optical system with "solid state flat top" diode lasers, electronics with an associated software package, and a part for storing working fluids and waste reagents. Attune NxT is a small device with dimensions of 40 cm x 58 cm x 43 cm, it is easy to use and maintain, and it is sufficient for normal laboratory conditions. The system is upgraded with an automatic sample collection unit CytKick Max Autosampler. This enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96-well and 384-well plates (standard and deep-well plates), as well as sampling from custom-sized plates and 1.5 or 2 microcentrifuge tubes. It includes a "boost mode" that enables faster sample processing. In addition, by using special plate racks and a microcentrifuge, it enables passive cooling of samples. | 16698 | 78.4 | 39.9 | 11 | 27.5 | 78.4 | 70 | 27% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/pretocni-citometer-attune-nxt-z-enoto-za-avtomatski-odvzem-vzorca-cytkick-max | 4 | 4 | 1 | 11. Raziskovalna oprema za celične kulture |  | 27.5 | 5 | 70 | P4-0127 | Selena Horvat, Anja Pišlar | 0.25 | P3-0124 | Jaka Rotman Primec | 0.1 | P1-0208 | Živa Zajec | 0.1 | I0-E011 | Dunja Urbančič | 0.25
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-001 | P1-0189 | Mirjam Gosenca Matjaž | 29887 | Difuzijske celice za vrednotenje sprošèanja in dermalne absorpcije z avtomatiziranim sistemom vzorèenja (ti. Phoenix t sistem suhe toplote) | 2023 | Diffusion cells for release and dermal absorption evaluation with an automated sampling system (i.e. Phoenix dry heat system) | 129092.6 | Paket 21 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | Difuzijske celice za vrednotenje sproščanja in dermalne absorpcije z avtomatiziranim sistemom vzorčenja (ti. Phoenix sistem suhe toplote) omogočajo ponovljivo in robustno vrednotenje sproščanja in permeabilnosti oz. dermalne absorpcije z uporabo umetnih ali naravnih membran za (trans)dermalne sistemov s širokim razponom viskoznosti. Naprava je bila na Fakulteto za farmacijo dostavljena 24.10. 2023 in instalacija uspešno zaključena 25. 10. 2023. Napredno izobraževanje uporabe aparature je bilo izvedeno 26. 10. 2023. Od takrat dalje aparaturo uporabljamo raziskovalci programske skupine P1-0189, ki smo del Katedre za farmacevtsko tehnologijo na Fakulteti za farmacijo, Univerzi v Ljubljani, po povpraševanje pa bo na voljo tudi raziskovalcem iz drugih programskih skupin oz. slovenskih raziskovalnih institucij. Pridobljena raziskovalna oprema zagotavlja homogeno koncentracijo sproščene spojine v celotnem receptorskem mediju in tako točne in ponovljive rezultate, avtomatiziran odvzem receptorske tekočine pa omogoča časovno bolj prilagodljivo izvedbo eksperimentov in s tem lažje in hitrejše raziskovanje. | Difuzijske celice z avtomatiziranim sistemom vzorčenja omogočajo testiranje sproščanja (IVRT; in vitro release test) in permeabilnosti (IVPT; in vitro permeation test) v okviru razvoja, vrednotenja ali potrjevanja terapevtske ekvivalence (trans)dermalnih formulacij s širokim razponom viskoznosti. | Diffusion cells with an automated sampling system enable release (IVRT; in vitro release test) and permeability (IVPT; in vitro permeation test) testing in the context of development and characterization or therapeutic equivalence evaluation of (trans)dermal formulations exhibiting a wide range of viscosities. | 17046 | 58.41 | 25.31 | 10 | 23.1 | 58.41 | 10 | 23% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/difuzijske-celice-za-vrednotenje-sprozanja-in-dermalne-absorpcije-z-avtomatiziranim-sistemom-vzorcenja-in-na-osnovi-sistema-suhe-toplote | 4 | 7 | 6 | 4 | 74 | 23.1 | 5 | 10 | P1-0189 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi | 10%
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-001 |  | Simon Žakelj | 22659 | Tekočinski kromatograf visoke ločljivosti za biofarmacevtsko in fizikalno-kemijsko karakterizacijo | 2024 | High Performance Liquid Chromatograph for Biopharmaceutical and Physico-chemical characterisation | 141990.09 | Paket 22 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Aparat je namenjen separaciji kompleksnih kombinacij topljencev v tekočih vzorcih pri pritiskih vsaj do 600 bar. Za potrebe fizikalno kemijske karakterizacije učinkovin in spojin v razvoju mobilno fazo sestavlja pri visokem pritisku s štirimi črpalnimi glavami in omogoča izbor med desetimi točili vsaj za eno od črpalnih glav. Termostatirani avtomatski vzorčevalnik omogoča delo z mikrotitrskimi ploščami in pladnji za viale. Omogoča uporabo in avtomatizirano preklapljanje med različnimi termostatiranimi kromatografskimi kolonami s kombinacijo dveh UV-Vis detektorjev pa zagotavlja razširitev uporabnega območja (linearnosti) posamične metode. | The instrument is intended for the separation of complex combinations of solutes in liquid samples at pressures of at least up to 600 bar. For the purpose of physicochemical characterization of active substances and compounds in development, the mobile phase is composed at high pressure using four pump heads and allows selection between at least ten solvents for one of the pump heads. The thermostatted autosampler enables work with microtiter plates and vial trays. It allows the use and automated switching between different thermostatted chromatographic columns, while the combination of two UV-Vis detectors ensures an extension of the useful range (linearity) of individual methods. | 17295 | 63.4745 | 26.9745 | 9 | 27.5 | 63.4745 | 100 | 3% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 3 | 11 | 5 | 4 | 250 | 27.5 | 5 | 100 | P1-0189 | Raziskovalci programa | 20 | P1-0420 | Doktorandi | 80
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-001 |  | Simon Žakelj | 22659 | Tekočinski kromatograf | 2024 | Liquid Chromatograph | 79991.79 | Paket 22 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Aparat je namenjen separaciji kompleksnih kombinacij topljencev v tekočih vzorcih pri pritiskih vsaj do 600 bar. Mobilno fazo sestavlja pri visokem pritisku z dvema črpalnima glavama. Termostatirani avtomatski vzorčevalnik omogoča delo z mikrotitrskimi ploščami in pladnji za viale. UV-Vis detektor z nizom diod omogoča sočasno merjenje kromatogramov in UV-Vis spektrov. | The instrument is intended for the separation of complex combinations of solutes in liquid samples at pressures of at least up to 600 bar. The mobile phase is composed at high pressure using two pump heads. The thermostatted autosampler enables work with microtiter plates and vial trays. The diode array UV-Vis detector allows simultaneous measurement of chromatograms and UV-Vis spectra. | 17292 | 51.6964 | 15.1964 | 9 | 27.5 | 51.6964 | 100 | 3% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 3 | 11 | 5 | 4 | 269 | 27.5 | 5 | 100 | P1-0189 | Raziskovalci programa + doktorandi | 100
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 |  | Bojan Doljak | 23598 | Več-modularni čitalec mikrotitrskih ploščic - absorbanca, fluorescenca, luminiscenca | 2024 | Multimode microtiter plate reader - absorbance, fluorescence, luminescence | 75706.08 | Paket 22 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Samostojna uporaba opreme je mogoča po predhodnem usposabljanju. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Independent use of the equipment is possible after prior training. | Aparat je namenjen kvantifikaciji bioloških molekul (zlasti proteinov in nukleinskih kislin) ter različnim imunokemijskim (kvantifikacija specifičnih komponent v (kompleksnih) vzorcih), encimskim (zaviranje encimske aktivnosti, ocena specifičnosti) in celičnim testom (npr. spremljanje metabolične aktivnosti, oceni citotoksičnosti snovi oz. celične viabilnosti). Večmodularnost (merjenje absorbance, fluorescence (vključno s časovno odvisno fluorescenco) in luminiscence) omogoča zelo širok nabor aplikacij. | The device is intended for the quantification of biological molecules (especially proteins and nucleic acids) and various immunochemical (quantification of specific components in (complex) samples), enzymatic (inhibition of enzyme activity, assessment of specificity) and cellular assays (e.g. monitoring of metabolic activity, assessment of substances' cytotoxicity or cell viability). Multimodality (measurement of absorbance, fluorescence (including time-dependent fluorescence) and luminescence) enables a very wide range of applications. | 17293 | 54.1822 | 14.3822 | 9 | 30.8 | 54.1822 | 13 | 5% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 6 | 4 | 7 | 4 | 254 | 30.8 | 5 | SEP: 2,4 OKT: 6,8 NOV: 11,9 DEC: 20,0 40,1 | P4-0127 | Anja Pišlar, Selena Horvat | 1,2 4,0 3,8 10,6 | P1-0420 | Črt Dragar, Klemen Gnidovec | 1,2 2,8 8,1 5,6 | P1-0189 | Armando Tratenšek, Mercedes Vitek | 0 0 0 3,8
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 |  | Janez Ilaš | 24400 | Sistem za preparativno kromatografijo sklopljen z masnim detektorjem | 2024 | Preparative chromatography system coupled to a mass detector and ELSD detector | 187400.89 | Paket 22 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Aparat služi za separacijo kompleksnih zmesi vzorcev analitov (od 5 mg do več gramov), detekcija le-teh pa je možna z različnimi detektorji (UV-Vis, ELSD, masna spektrometrija). | The apparatus is used to separate complex mixtures of analyte samples (ranging from 5 mg to several grams) and enables their detection with various detectors, including UV-Vis, ELSD, and mass spectrometry | 17294 | 77.4014 | 35.6014 | 11 | 30.8 | 77.4014 | 15 | 3% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 3 | 2 | 3 | 4 | 184 | 30.8 | 5 | 15 | P1-0208 | Knez, Meden, Ilaš Purić, Jug | 15
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 |  | Alenka Zvonar Pobirk | 26226 | Naprava za napredno vrednotenje teksture farmacevtskih vzorcev | 2024 | Device of advanced pharmaceutical texture analysis | 163358 | Paket 22 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Naprava za napredno vrednotenje teksture farmacevtskih vzorcev omogoča enostavno prilagajanje konfiguracije z namenom vpetja in analize teksture heterogenih farmacevtskih vzorcev s specifičnimi geometrijskimi lastnostmi (npr. trdnih sistemov za (per)oralno in parenteralno aplikacijo, kot so praški, zrnca, pelete in tablete, kapsule, liofilizati in implantati, različnih filmov in obližev, poltrdnih sistemov in viskoznih tekočin, pa tudi filamentov, različnih tkiv in različnih materialov za farmacevtsko ovojnino). Aparatura med drugim omogoča vrednotenje reoloških lastnosti praškov, natezne trdnosti, togosti, žilavosti, elastičnosti, adhezije, mukoadhezije, jakosti gela in nabrekanja delcev, razmaznosti in iztisljivosti poltrdnih formulacij, raztegljivosti filmov in vlaken, pri čemer omogoča nadzor nad temperaturo kakor tudi zapis video signala sprememb vzorca med meritvijo. Pri testih iztiskanja (iz injekcijskih brizg, tub, vrečk) omogoča tudi določitev masnega pretoka v odvisnosti od sile iztiskanja. Zajeti parametri (sila, premik, video zapis, masa) so sinhronizirani in omogočajo medsebojno primerjavo in analizo. | The device for pharmaceutical texture analysis enables adaptable configuration to assess mechanical and rheological properties of pharmaceutical samples (solid dosage forms for oral and parenteral administration, polymeric films, transdermal patches, semi-solid systems, viscous liquids, filaments, biological tissues, packaging materials). It facilitates comprehensive evaluation of rheological and mechanical attributes (powder flow, tensile strength, stiffness, toughness, elasticity, adhesion, mucoadhesion, gel strength, particle swelling, spreadability, and extrudability testing, as well as the elongation and mechanical integrity of films and fibers). For extrusion testing (from syringes) it determines mass flow rate based on applied force. Synchronized acquisition of force, displacement, video, and mass allows precise analysis and material characterization under controlled conditions. | 17366 | 69.5338 | 31.0338 | 11 | 27.5 | 69.5338 | 27 | 3% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 3 | 10 | 4 | 4 | 231 | 27.5 | 5 | 25-30 | P1-0189 | Doktorandi, zaposleni na UL FFA; faziskovalce z dr. na raziskovalnem programu, magistrandi in diplomandi, tehnični sodelavci | 27
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 |  | Dunja Urbančič | 34512 | Avtomatiziran visoko-zmogljiv sistem za fenotipsko analizo celic (Sistem za celično barvanje) | 2024 | Automated high-conent analysis system for phenotypic analysis of cells (Cell painting system) | 414409.6 | Paket 22 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Avtomatiziran visoko-zmogljivi sistem za konfokalno zajemanje in analizo slik ("high-content analysis system") omogoča pridobivanje fiziološko relevantnih informacij v obliki slik za zahtevnejša testiranja bioloških sistemov. Sistem vsebuje ustrezne vire svetlobe, emisijske filtre in programsko opremo. Omogoča hiter konfokalni zajem slik ter pridobivanje in analizo večje količine slik fiksiranih in živih celic na 2D in 3D nivoju. Njegova uporaba bo namenjena celičnemu slikanju, ugotavljanju celičnega cikla, apoptoze, avtofagije in diferenciacije celic, testiranju citotoksičnosti spojin, preliminarni analizi signalnih poti ipd. | The Operetta CLS high-content analysis system offers an advanced platform for acquiring physiologically relevant image data, ideal for complex biological testing. Designed to facilitate confocal and non-confocal imaging, the system supports high-throughput and high-content analysis. Key applications include: imaging in 2D and 3D; analysis of the cell cycle, apoptosis, autophagy, and cell differentiation; cytotoxicity testing of compounds; preliminary analysis of signalling pathways. The system’s robust capabilities ensure precise imaging for both fixed and live cells, providing valuable insights for research and development. | 17330 | 113.8272 | 78.7272 | 12 | 23.1 | 113.8272 | 15 | 3% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 4 | 5 | 5 | 11 | 259 | 23.1 | 5 | 15 | P-0208 | Dunja Urbančič Gordana Gosheva | 0.21 | P-0208 | Dunja Urbančič Gordana Gosheva | 0.18 | P1-0420 | Lara Smrdel | 0.39 | J3-50116 | Živa Zajec | 0.22
510 | Univerza v Ljubljani | 0787-002 |  | Martina Gobec | 32034 | Konfokalni mikroskop z laserskim skeniranjem s štirimi laserji in z visoko občutljivimi detektorji GaAsP | 2024 | Confocal laser scanning microscope with four lasers and high-sensitivity GaAsP detectors | 511869.95 | Paket 21 | Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Eventualni dostop po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. | The equipment can be found at the Faculty of Pharmacy, located at Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Access is possible upon agreement with the equipment's caretaker. Given the specialized nature of the equipment, it is required that the caretaker be present throughout the duration of its use. | Aparat služi za občutljivo slikovno analizo celičnih karakteristik in posameznih makromolekul. | The device is used for sensitive imaging analysis of cellular characteristics and individual macromolecules. | 17328 | 150.3272 | 97.2422 | 25.585 | 27.5 | 150.3272 | 10 | 3% | https://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/ | 4 | 4 | 1 | 11 | 73 | 27.5 | 5 | 10 | P1-0420 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 5 | P1-0189 | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi | 5 |  | raziskovalci na UL FFA, doktorandi, magistrandi in diplomandi

## Pojasnila k obrazcu
Pojasnila k obrazcu
Splošno | Obrazec je opredeljen s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, št. 007-3/2019-1 z dne 23. 1. 2019.
Klasifikacija | ARRS spremlja dve klasifikaciji opreme:
Klasifikacijo opreme je razvila Univerza v Leedsu, VB. Spletna stran je:
http://researchsupport.leeds.ac.uk/index.php/academic_staff/research_equipment_infrastructure/
MERIL klasifikacija predstavlja pregled najodličnejše evropske raziskovalne infrastrukture; več o tem na
http://portal.meril.eu/converis-esf/static/about
Pripombe ali predloge k klasifikaciji ali k prevodu v slovenščino prosimo javite na ARRS.
SICRIS | Polja z zelenim ozadjem v zavihku Oprema-Equipment so lahko objavljena na SICRIS.
Cena uporabe opreme | Ceno uporabe in lastno ceno (stolpca 17 in 21) navedete za izučenega uporabnika.
Stroški dela za operaterja | Če je uporaba možna ali predpisana z operaterjem, ceno operaterja DODATNO navedite v stolpcu "Stroški dela za operaterja (se prištejejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)".
V tem primeru je cena uporabe enaka (ceni uporabe za izučenega uporabnika) + (stroški dela za operaterja).
Cene uporabe ne pišete v druga polja, npr. "Dostop do opreme".
Cena na uro | Ceno vedno navedite preračunano na uro, tudi če meritev obvezno traja več ur ali cel dan (to podrobnost dodajte v "Dostop do opreme").

## Klasifikacija - Uni-Leeds
#C | Razred | Class | #O | Red | Order | #G | Vrsta | Genus
1 | Procesna Oprema – Fizikalna | Process Equipment – Physical | 1 | Nanašanje tankih filmov | Thin Film Deposition | 1 | Izparjevalec | Evaporator
[6 empty] | 2 | Epitaksija z molekularnim žarkom | Molecular Beam Epitaxy
[6 empty] | 3 | Pršilnik | Sputterer
[6 empty] | 4 | Nanašanje s pulznim laserjem | Pulsed Laser Deposition
[6 empty] | 5 | Nanašanje s kemijskimi hlapi | Chemical Vapour Deposition
[6 empty] | 6 | Elektro-nanašanje | Electrodeposition
[6 empty] | 7 | Nanašanje z ionskim žarkom | Ion Beam Deposition
|  |  | 2 | Litografija | Lithography | 1 | Optična | Optical
[6 empty] | 2 | Elektronski žarek | Electron beam
[6 empty] | 3 | Karakterizacija | Ion Beam
[6 empty] | 4 | Laser (nameri-piši) | Laser (Direct-Write)
|  |  | 3 | Jedkanje | Etching | 1 | Reaktivni ion | Reactive Ion
[6 empty] | 2 | Plazma | Plasma
[6 empty] | 3 | Laser | Laser
[6 empty] | 4 | Mehansko | Mechanical
[6 empty] | 5 | Frezanje z ionskim žarkom | Ion Beam Milling
|  |  | 4 | Kontrolirano okolje | Controlled Environment | 1 | Peč | Furnace
[6 empty] | 2 | Hitri toplotni temperiranje | Rapid Thermal Annealer
[6 empty] | 3 | Komora z rokavicami | Glove Box
[6 empty] | 4 | Atmosferski reaktor | Atmospheric Reactors
|  |  | 5 | Pakiranje | Packaging | 1 | Vezava z žico | Wire Bonding
[6 empty] | 2 | Rezanje | Dicing
[6 empty] | 3 | Enkapsulacija | Encapsulation
|  |  | 6 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Elipsometrija | Ellipsometry
[6 empty] | 2 | Profilometer | Profilometer
|  |  | 7 | Kemijski Reaktor | Chemical Reactor | 1 | Kristalizacija | Crystallisation
[6 empty] | 2 | Distilacija | Distillation
[6 empty] | 3 | Paralelna sinteza | Parallel Synthesis
[6 empty] | 4 | Tvorba delčkov | Particle Formation
[6 empty] | 5 | Avtomatska ekstrakcija | Automated Extraction
[6 empty] | 6 | Avtomatska sinteza | Automated Synthesis
|  |  | 8 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation | 1 | Manipulacija tekočin | Liquid Handling
[6 empty] | 2 | Robot | Robot
[6 empty] | 3 | Ustavljeni pretok | Stopped Flow
|  |  | 9 | Tekstili | Textiles | 1 | Produkcijo tekstilov | Textiles Production
[6 empty] | 2 | Tiskanje tekstilov | Textiles Printer
2 | Procesna Oprema – Biološka | Process Equipment – Biological | 1 | Rast in manipulacija | Growth and Manipulation | 1 | Bakteriologija | Bacteriology
[6 empty] | 2 | Virologija | Virology
[6 empty] | 3 | Celične kulture | Cell Culture
[6 empty] | 4 | Fermentologija | Fermentology
|  |  | 2 | Centrifuge | Centrifuge | 1 | Ultracentrifuge | Ultracentrifuges
[6 empty] | 2 | Visokih hitrosti | High Speed
|  |  | 3 | Procesiranje tkiv | Tissue Processing | 1 | Procesor tkiv | Tissue Processor
[6 empty] | 2 | Kriostat | Cryostat
[6 empty] | 3 | Mikrotom | Microtome
[6 empty] | 4 | Imunski označevalec | Immunostainer
[6 empty] | 5 | Dehidracija | Dehydration
[6 empty] | 6 | Celični disruptor | Cell Disruptor
|  |  | 4 | Sterilizacija | Sterilisation | 1 | Avtoklav | Autoclave
[6 empty] | 2 | Purifikcija vode | Water Purification
[6 empty] | 3 | Iradiacija | Irradiation
[6 empty] | 4 | VHP dekontaminacija | VHP Decontamination
|  |  | 5 | Karakterizacija | Characterisation | 1 | Fluorescenčni bralniki | Fluorescent Readers
[6 empty] | 2 | UV | UV
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Celični števci | Cell Counters
[6 empty] | 5 | Ploščni bralniki | Plate Readers
[6 empty] | 6 | Analizatorji | Analysers
[6 empty] | 7 | Scintilacijski števci | Scintillation Counters
3 | Karakterizacija materialov | Materials Characterisation | 1 | Spektroskopija | Spectroscopy | 1 | Raman | Raman
[6 empty] | 2 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 3 | Jedrska magnetna resonanca | Nuclear Magnetic Resonance
[6 empty] | 4 | Optična | Optical
[6 empty] | 5 | EPR | EPR
[6 empty] | 6 | Rentgenska fotoemisijska | X-ray Photoemission
[6 empty] | 7 | Fluorescenca | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Cirkularni dikrometer | Circular Dichrometer
|  |  | 2 | Spektrometrija | Spectrometry | 1 | Spektrofotometrija | Spectrophotometry
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Masna spektrometrija | Mass Spectrometry
|  |  | 3 | Slikanje-Imaging | Imaging | 1 | Magnetna resonanca | Magnetic Resonance
[6 empty] | 2 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 3 | Infra-rdeča | Infra-Red
[6 empty] | 4 | Ultrazvočna | Ultrasound
[6 empty] | 5 | In Vivo Fluorescenca | In Vivo Fluorescence
|  |  | 4 | Optična mikroskopija | Optical Microscopy | 1 | Confokalna | Confocal
[6 empty] | 2 | Bližnjega polja | Near Field
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Reflekcijska | Reflection
[6 empty] | 5 | Microdisekcijska | Microdissection
[6 empty] | 6 | Živih celic | Live Cell
[6 empty] | 7 | Fluorescenčna | Fluorescence
[6 empty] | 8 | Stereo | Stereo
|  |  | 5 | Elektronska mikroskopija | Electron Microscopy | 1 | Skenska | Scanning
[6 empty] | 2 | Skenska transmisijska | Scanning Transmission
[6 empty] | 3 | Transmisijska | Transmission
[6 empty] | 4 | Detektorji | Detectors
[6 empty] | 5 | Manipulacija vzorcev | Sample Manipulation
|  |  | 6 | Površinska mikroskopija | Surface Probe Microscopy | 1 | Atomsa sila | Atomic Force
[6 empty] | 2 | Skensko tuneliranje | Scanning Tunneling
[6 empty] | 3 | Magnetna sila | Magnetic Force
|  |  | 7 | Površinska analiza | Surface analysis | 1 | Naboj | Charge
[6 empty] | 2 | Adsorpcija | Adsorption
|  |  | 8 | Difrakcija | Diffraction | 1 | Rentgenska | X-ray
[6 empty] | 2 | Elektronov nizkih energij | Low Energy Electron
[6 empty] | 3 | Elektronov visokih energij | High Energy Electron
|  |  | 9 | Magnetometrija | Magnetometry | 1 | Vibrirajočih vzorcev | Vibrating Sample
[6 empty] | 2 | SQUID | SQUID
[6 empty] | 3 | Kerrov pojav | Kerr Effect
|  |  | 10 | Mehanske lastnosti | Mechanical Properties | 1 | Tenzometer | Tensometer
[6 empty] | 2 | Reometer | Rheometer
[6 empty] | 3 | Breme | Load
[6 empty] | 4 | Trdost | Hardness
[6 empty] | 5 | Tribometer | Tribometer
[6 empty] | 6 | Vibracija | Vibration
|  |  | 11 | Kemijska analiza | Chemical Analysis | 1 | Analiza zraka | Air Analysis
[6 empty] | 2 | Distilacijska analiza | Distillation Analysis
[6 empty] | 3 | Analiza vode | Water Analysis
[6 empty] | 4 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 5 | Kromatografija | Chromatography
[6 empty] | 6 | Makromolekulska | Macromolecular
[6 empty] | 7 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 12 | Fizikalne lastnosti | Physical Properties | 1 | Analiza velikosti delcev | Particle Size Analysis
[6 empty] | 2 | Zeta Potencial | Zeta Potential
[6 empty] | 3 | Toplotne | Thermal
[6 empty] | 4 | Geometrijske | Geometric
[6 empty] | 5 | Ravnovesje | Balance
[6 empty] | 6 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 7 | Analitične centrifuge | Analytical Centrifuges
4 | Meritve in analiza vzorcev | Sample Measurement/ Analysis | 1 | Kriogenika | Cryogenic | 1 | 77K | 77K
[6 empty] | 2 | 4K | 4K
[6 empty] | 3 | 1.4K | 1.4K
[6 empty] | 4 | He3 | He3
[6 empty] | 5 | mili-Kelvin | milli-Kelvin
|  |  | 2 | Elektronska | Electronic | 1 | Analizator mrež | Network Analyser
[6 empty] | 2 | Mikrovalovne | Microwave
[6 empty] | 3 | Radiofrekvenčne | RF
[6 empty] | 4 | Osciloskopi | Oscilloscope
|  |  | 3 | Gibanje | Motion | 1 | Visokohitrostni video | High Speed Video
[6 empty] | 2 | Nizkohitrostni video | Low Speed Video
[6 empty] | 3 | Telemetrija | Telemetry
[6 empty] | 4 | Tekočine | Fluid
[6 empty] | 5 | Haptika | Haptics
|  |  | 4 | Laser | Laser | 1 | Karakterizacija | Characterisation
[6 empty] | 2 | Barvila | Dye
[6 empty] | 3 | Ekscimer | Excimer
[6 empty] | 4 | Vlakna | Fibre
[6 empty] | 5 | Visokih moči | High Power
[6 empty] | 6 | Opto-akustični sistemi | Opto-Acoustic Systems
[6 empty] | 7 | Pulzni femtosekundni | Pulsed Femtosecond
[6 empty] | 8 | YAG | YAG
|  |  | 5 | Optična | Optical | 1 | Kvantne informacije | Quantum Information
[6 empty] | 2 | Površinska plazmonska resonanca | Surface Plasmon Resonance
[6 empty] | 3 | Dualna polarizacija | Dual-polarisation
[6 empty] | 4 | Bolometrija | Bolometric
[6 empty] | 5 | Slikanje-Imaging visoke ločljivosti | High Resolution Imaging
|  |  | 6 | Proteini/Nukleinske kisline | Proteins/Nucleic Acids | 1 | Matrika | Arrays
[6 empty] | 2 | PCR | PCR
[6 empty] | 3 | Sekvencerji | Sequencers
[6 empty] | 4 | Sintetizatorji | Synthesisers
[6 empty] | 5 | Electroforeza | Electrophoresis
|  |  | 7 | Bio-Medicinske | Bio-Medical | 1 | Kardiovaskularne | Cardiovascular
[6 empty] | 2 | Ortopedske | Orthopedic Wear
[6 empty] | 3 | Zobne | Dental
[6 empty] | 4 | Celo telo | Whole Body
[6 empty] | 5 | Celice | Cells
[6 empty] | 6 | Tkiva | Tissues
|  |  | 8 | Akustične | Acoustic | 1 | Doppler | Doppler
[6 empty] | 2 | Ultrazvok | Ultrasound
[6 empty] | 3 | Avdio | Audio
|  |  | 9 | Terenske | Field Deployable | 1 | Trdne snovi | Solids
[6 empty] | 2 | Tekočine | Liquids
[6 empty] | 3 | Plini | Gases
[6 empty] | 4 | Plazme | Plasmas
5 | Velika Instrumentacija | Large Scale Instruments | 1 | Simulirana okolja | Simulated Environments | 1 | Akustika | Acoustics
[6 empty] | 2 | Izgorevanje | Combustion
[6 empty] | 3 | Vožnja | Driving
[6 empty] | 4 | Zračni prevoz | Flight
6 | Infrastruktura | Infrastructure | 1 | Informacijska tehnologija | IT | 1 | Server | Server
[6 empty] | 2 | Skladiščenje | Storage
[6 empty] | 3 | Delovna postaja | Workstation
[6 empty] | 4 | Paralelno računanje | Parallel Computing
[6 empty] | 5 | Delo s podatki | Data Management
[6 empty] | 6 | Prikaz | Display
|  |  | 2 | Mehanična | Mechanical | 1 | Hidravlika | Hydraulic
|  |  | 3 | Delavnica | Workshop | 1 | CNC stroji | CNC Machines
[6 empty] | 2 | Vrtanje | Drill
[6 empty] | 3 | Drobljenje | Grinding
[6 empty] | 4 | Spajanje | Joining
[6 empty] | 5 | Vrtilna miza | Lathe
[6 empty] | 6 | Mletje | Milling
[6 empty] | 7 | Žaganje | Sawing
[6 empty] | 8 | Sintranje | Sintering
[6 empty] | 9 | Drzga rezanja | Other Cutting
|  |  | 4 | Laboratorij | Laboratory | 1 | Tekočine | Fluids
[6 empty] | 2 | Medicinski | Medical
[6 empty] | 3 | Kontrolirana atmosfera | Controlled Atmosphere
[6 empty] | 4 | Kontrolirano okolje - soba za rast | Controlled Environment Growth Room
[6 empty] | 5 | Kontrolirano okolje - skladiščenje | Controlled Environment Storage
[6 empty] | 6 | Elektromagnetna zaščita | Electromagnetic Screening
[6 empty] | 7 | Optična | Optical
[6 empty] | 8 | Terenski | Field Deployable
|  |  | 5 | Kriogenska | Cryogenic | 1 | Utekočinjevalec | Liquefier
|  |  | 6 | Vozila | Vehicles | 1 | Za osebje | Personnel
[6 empty] | 2 | Za opremo | Equipment
[6 empty] | 3 | Kmetijska | Agricultural
|  |  | 7 | V živo | In Vivo | 1 | Sistemi za pranje in namakanje | Washing and Watering Systems

## Klasifikacij MERIL
Številka | Klasifikacija | Category
1 | Akustične opazovalne postaje | Acoustic monitoring stations
2 | Sistemi za letalske in vesoljske ter aerodinamične raziskave | Aerospace and aerodynamics research facilities
3 | Centri za agronomijo, gozdarstvo in žlahtnjenje rastlin | Agronomy, Forestry, Plant Breeding Centres
4 | Sistemi za analize | Analytical Facilities
5 | Sistemi s poskusnimi živalmi | Animal facilities
6 | Detektorji in opazovalnice astro-delcev in nevtrinov | Astro-particle and neutrino detectors and observatories
7 | Atmosferski merilni sistemi | Atmospheric Measurement Facilities
8 | Bio-banke vključno s semenskimi bankami | Biobanks including Seed banks
9 | Sistemi za bioinformatiko | Bio-informatics Facilities
10 | Sistemi za biomedicinsko slikanje | Biomedical Imaging Facilities
11 | Raziskovalna oprema za celične kulture | Cell Culture Facilities
12 | Centri za napredne raziskave v matematiki | Centers for advanced research in mathematics
13 | Centri za razvoj industrijske matematike | Centers for development of industrial mathematics
14 | Centralizirani računalniški sistemi | Centralised Computing Facilities
15 | Kemične knjižnice in presejalni sistemi | Chemical Libraries and Screening Facilities
16 | Raziskovalna infrastruktura za gradbeništvo | Civil Engineering Research Infrastructures
17 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave | Clinical Research Centres
18 | Zbirke | Collections
19 | Komunikacijska omrežja | Communication Networks
20 | Sistemi za kompleksne podatke | Complex Data Facilities
21 | Konceptualni modeli | Conceptual Models
22 | Interdisciplinarni centri v matematiki | Cross disciplinary centers in mathematics
23 | Arhivi podatkov, repozitoriji in zbirke | Data Archives, Data Repositories and Collections
24 | Baze podatkov | Databases
25 | Sistemi za zbiranje in analize podatkov, vključno s statistično analizo | Data Mining and Analysis (Methodological) Centers, including statistical analysis
26 | Porazdeljene računalniške zmogljivosti | Distributed Computing Facilities
27 | Sateliti za opazovanje Zemlje | Earth Observation satellites
28 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Earth, Ocean, Marine, Freshwater, and Atmosphere Data Centres
29 | Laboratoriji za simulacije potresov | Earthquake Simulation Laboratories
30 | Sistemi električnega in optičnega inženiringa | Electrical and Optical Engineering Facilities
31 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega) | Energy Engineering Facilities (non nuclear)
32 | Sistemi za raziskave na področju varstva okolja | Environmental Health Research Facilities
33 | Infrastrukture za upravljanje z okoljem | Environmental Management Infrastructures
34 | Sistemi za ekstremne razmere | Extreme Conditions Facilities
35 | Sistemi za genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko | Genomic, Transcriptomic, Proteomics and Metabolomics Facilities
36 | Sistemi za geotermalne raziskave | Geothermal Research Facilities
37 | Observatoriji in detektorji gravitacijskih valov | Gravitational wave detectors and Observatories
38 | Sistemi fizike visokih energij | High Energy Physics Facilities
39 | "In situ" zemljske opazovalnice | In situ Earth Observatories
40 | "In situ" morske / sladkovodne opazovalnice | In situ Marine/Freshwater Observatories
41 | Intenzivni svetlobni viri | Intense Light Sources
42 | Intenzivni neutronski viri | Intense Neutron Sources
43 | Morski in pomorski inženirski sistemi | Marine &amp; Maritime Engineering Facilities
44 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov | Materials Synthesis or Testing Facilities
45 | Matematični kompetenčni centri | Mathematics Centres of Competence
46 | Sistemi s področja strojništva | Mechanical Engineering Facilities
47 | Mikro-in nanotehnološki sistemi | Micro- and Nanotechnology facilities
48 | Objekti za nacionalne statistike (pisarne) | National Statistical Facilities (offices)
49 | Zbirke s področja zgodovine narave | Natural History Collections
50 | Sistemi za jedrske raziskave | Nuclear Research Facilities
51 | Pilotni pogoni za procesna testiranja | Pilot Plants for Process Testing
52 | Polarne in kriosferske raziskovalne infrastrukture | Polar and Cryospheric Research Infrastructures
53 | Repozitoriji referenčnih materialov | Reference material repositories
54 | Registri in študije/podatkovne baze na osnovi anket | Registers and Survey-led Studies/Databases
55 | Repozitoriji | Repositories
56 | Raziskovalna letala | Research Aircraft
57 | Raziskovalni arhivi | Research Archives
58 | Raziskovalne bibliografije | Research Bibliographies
59 | Sistemi za raziskave podatkov | Research Data Service Facilities
60 | Raziskovalni sistemi | Research Facilities
61 | Raziskovalne knjižnice | Research Libraries
62 | Sistemi za za varnost | Safety Handling facilities
63 | Sistemi za programsko opremo | Software Service Facilities
64 | Observatoriji za trdno zemljo, vključno s seizmološkimi postajami | Solid Earth Observatories, including Seismological Monitoring Stations
65 | Testni sistemi za vesoljsko okolje | Space Environment Test Facilities
66 | Sistemi za strukturno biologijo | Structural Biology Facilities
67 | Sistemi za sistemsko/računsko biologijo | Systems Biology/Computational Biology Facilities
68 | Telemedicinski laboratoriji in tehnologije e-zdravja | Telemedicine laboratories and E-Health technologies
69 | Teleskopi | Telescopes
70 | Prevajalni raziskovalni centri | Translational Research Centres
71 | Podzemni laboratoriji | Underground Laboratories